### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

## БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛОЯРСКИЙ

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 29 ноября 2019 года                                                                                                                № 35

О внесении изменений в приложение к  решению Совета депутатов городского поселения Белоярский от 22 октября 2010 года № 24

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации                  от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», генеральным планом городского поселения Белоярский, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Белоярский от 21 мая 2010 года № 14 «Об утверждении генерального плана городского поселения Белоярский», Совет депутатов городского поселения Белоярский          р е ш и л:

- Внести   в   приложение   «Программа    комплексного   развития систем коммунальной

инфраструктуры городского поселения Белоярский» к  решению Совета депутатов городского поселения Белоярский от 22 октября 2010 года № 24 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Белоярский»                      далее – решение) следующие изменения:

- пункты  2.1.1,  2.1.2   подраздела   2.1  «Краткий   анализ    существующего    состояния

системы электроснабжения» изложить в следующей редакции:

«2.1.1.  Институциональная структура

Опорным    центром     питания   для    электроснабжения   города   Белоярский     является

Газотурбинная Электростанция (далее – ГТЭС)  «Казым-72»  с   электрической  подстанцией   (далее - ПС)  10/110 кВ,  связанная   по  двухцепной  ВЛ-110 кВ  с  ПС 110/6 кВ «Белоярская» (публичного Акционерного общества  «Тюменьэнерго»  «Энергокомплекс»         (далее – ПАО «Тюменьэнерго» филиал «Энергокомплекс»).

Электроснабжение          потребителей          городского        поселения          Белоярский

(далее – г.п.Белоярский)     осуществляется     от     ГТЭС    «Казым-72»   с шин генераторного

напряжения   10 кВ    (установлены   6   генераторов   мощностью   по   12 МВА каждый,  три

трансформатора    по    25 МВА 10/110 кВ )  и от ПС 110/6 кВ «Белоярская» (установлены два

трансформатора по 16 МВА).

На территории г.п. Белоярский основной организацией, оказывающей услуги по передаче электроэнергии юридическим и физическим лицам, является Белоярский филиал акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» (далее - Белоярский филиал АО «ЮРЭСК»).

АО «ЮРЭСК» зарегистрировано 18 октября 2011 года и работает в энергетическом секторе Ханты-Мансийского автономного округа с 1 января 2012 года.  В  2014 году компания расширила свою филиальную сеть и создала Белоярский филиал АО «ЮРЭСК».

Белоярский филиал АО «ЮРЭСК» осуществляют эксплуатацию, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт электрических сетей для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов, предприятий и населения г.п. Белоярский.

2.1.2. Характеристика системы электроснабжения

По состоянию на 01.01.2017  в электрических сетях г.п.  Белоярский  работало пять центральных распределительных пунктов (далее - ЦРП), из них четыре 10кВ (ЦРП №10-1 «Город», ЦРП №4 «Строителей», РП №10-1 «Ледовый дворец», ЦРП №2 «Городская котельная») и один РП 10-5 «АЗС». Питание распределительных пунктов 10кВ выполнено в кабельном исполнении от ГТЭС «Казым-72». Питание распределительного пункта 6кВ  ЦРП- №3 выполнено в кабельно-воздушном исполнении от ПС «Белоярская». Протяженность питающих линий электропередачи (далее – ЛЭП) 6-10кВ составила 17,7 км ( в том числе ЛЭП-6кВ 7,4км и ЛЭП-10кВ  10,3 км). Все ЦРП находятся в удовлетворительном состоянии и могут использоваться при дальнейшей эксплуатации.

По состоянию на 01.01.2019  в электрических сетях г.п. Белоярский находилось в эксплуатации 104 трансформаторных  подстанции (далее - ТП) 6-10/0,4 кВ, в т.ч. 50 ТП 6/0,4кВ и 54 ТП 10/0,4кВ. На территории г.п. Белоярский в зоне ответственности Белоярского филиала АО «ЮРЭСК» находилось в эксплуатации 85 ТП 6-10/0,4 кВ (в том числе 33 ТП-6/0,4 кВ и 52 ТП 10/0,4 кВ) и 25 ТП 6-10/0,4кВ прочих потребителей. Протяженность распределительных ЛЭП 6-10 кВ составила 93,4 км ( в том числе ЛЭП-6кВ 39,851 км  и ЛЭП-10кВ  53,518 км).

Суммарная установленная мощность трансформаторов в ТП 6-10/0,4 кВ составляет 83,9 МВА, а суммарная максимальная нагрузка  ТП –28,6 МВт. Средняя загрузка трансформаторов (в часы их собственного максимума нагрузок) ТП составляет 34%, из них 6 кВ – 24%, 10 кВ – 37%.

Основные технические характеристики центров питания городского поселения Белоярский представлены в таблице 2.1.1.

Основные технические характеристики трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ по городскому поселению Белоярский представлены в таблице 2.1.2.

Основные данные по протяженности ЛЭП 6-10-35 кВ по городскому поселению Белоярский представлены в таблице 2.1.3.»;

- таблицу   2.1.2    «Технические      характеристики       трансформаторных    подстанций

6(10)/0,4 кВ» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

- таблицу   2.1.3       «Характеристики    ЛЭП 6-10 кВ   в    г.п.Белоярский»   изложить    в

редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

- таблицу   4.2.1.1   «Проекты   по    новому строительству реконструкции сооружений  и

центров питания электрической энергии» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

- таблицу   6.6.2.1  «Проекты   по   новому   строительству реконструкции сооружений  и

центров питания электрической энергии» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

- Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник городского

поселения Белоярский» и на официальном сайте городского  поселения Белоярский                           в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Белоярский                                                                           Пакулев Е.А.

Приложение 1

к решению Совета депутатов

городского поселения Белоярский

от 29 ноября 2019 г. № 35

Изменения, вносимые в таблицу 2.1.2 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Белоярский

«Таблица 2.1.2

Технические характеристики трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ

г.п. Белоярский

| №№ п/п | №№ ТП | Наименование и адрес | Тип ТП | Мощность транформаторов, кВА | Нагрузка на шинах ТП,кВт | Резерв, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | допустимая | расчётная |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| г.п.Белоярский |
| 1. ТП 6-10/0,4кВ Белоярский филиал АО «ЮРЭСК» |
| 1.1 Существующие ТП 10/0,4 кВ |
| 1 | 10-2 | Школа №2 | КТП | 2х400 | 405 | 390 | 15 |
| 2 | 10-3 | 3 Микрорайон | КТП | 2х630 | 638 | 615 | 23 |
| 3 | 10-4 | Детский сад | КТП | 2х630 | 638 | 605 | 33 |
| 4 | 10-5 | Школа №3 | КТП | 2х630 | 638 | 340 | 298 |
| 5 | 10-6 | Клуб | КТП | 2х1000 | 1012 | 735 | 277 |
| 6 | 10-7 | 2 Микрорайон | КТП | 2х1000 | 1012 | 900 | 112 |
| 7 | 10-8 | Плавательный бассейн | КТП | 2х630 | 638 | 620 | 18 |
| 8 | 10-9 | Больничный комплекс | КТП | 2х400 | 405 | 380 | 25 |
| 9 | 10-10 | Старая больница | КТП | 2х630 | 638 | 535 | 103 |
| 10 | 10-11 | Насосная | КТП | 2х1000 | 1012 | 670 | 342 |
| 11 | 10-12 | Кафе | КТП | 2х630 | 638 | 570 | 68 |
| 12 | 10-13 | Пожарное депо | Закр. | 2х400 | 405 | 310 | 95 |
| 13 | 10-16 | Микрорайон 1 | КТП | 2х630 | 638 | 460 | 178 |
| 14 | 10-18 | Микрорайон 6 | КТП | 2х400 | 405 | 370 | 35 |
| 15 | 10-27 | Милиция | КТП | 2х1000 | 1012 | 400 | 612 |
| 16 | 10-28 | Микрорайон 7 | КТП | 2х1000 | 1012 | 1000 | 12 |
| 17 | 10-30 | ЦТП Геолог | КТП | 2х1000 | 1012 | 900 | 112 |
| 18 | 10-31 | Строителей | КТП | 2х1000 | 1012 | 830 | 182 |
| 19 | 10-32 | Ледовый дворец | КТП | 2х1000 | 1012 | 950 | 62 |
| 20 | 10-36 | Микрорайон 3а | КТП | 2х400 | 405 | 360 | 45 |
| 21 | 10-100 | КЦСОН | КТП | 2х630 | 638 | 620 | 18 |
| 22 | 10-101 | Детский сад «Березка» | КТП | 2х400 | 405 | 400 | 5 |
| 23 | 10-102 | Гостиница | КТП | 2х400 | 405 | 320 | 85 |
| 24 | 10-104 | «Новая Геолог» | КТП | 2х400 | 405 | 360 | 45 |
| 25 | 10-105 | Микрорайон 7 | КТП | 2х630 | 638 | 480 | 158 |
| 26 | РП 10-14 | Белоярскгазторг ОРС-6 | Закр. | 2х630 | 638 | 620 | 18 |
| 27 | ТП-ЦРП-1 | Город | Встр. | 250+400 | 275 | 275 | 0 |
|  | Итого по существующим ТП 10/0,4 кВ АО «ЮРЭСК» : |  | 35650 | 17991 | 15015 | 2976 |
| 1.2 Существующие ТП 6/0,4 кВ |
| 1 | 10-504 | Сосновый бор | КТП | 160 | 147 | 35 | 112 |
| 2 | 10-506 | в/з Светлое | КТП | 40 | 37 | 10 | 27 |
| 3 | 10-602 | Городок СУ-966 | КТПН | 630 | 580 | 350 | 230 |
| 4 | 10-603 | База СУ-966 | КТПН | 400 | 368 | 220 | 148 |
| 5 | 10-604 | Лада -1 | КТПН | 160 | 147 | 90 | 57 |
| 6 | 10-605 | Лада -1-1 | КТПН | 250 | 230 | 140 | 90 |
| 7 | 10-614 | База отдыха | КТП | 160 | 147 | 65 | 82 |
| 8 | 10-607 | Северянка | КТПН | 250 | 230 | 120 | 110 |
| 9 | 10-1200 | АГНКС | КТПН | 160 | 147 | 65 | 82 |
| 10 | 10-1201 | Крановый участок | КТПН | 250 | 230 | 45 | 185 |
| 11 | 10-1202 | ЮТЭК | КТПН | 400 | 368 | 110 | 258 |
| 12 | 10-1203 | Спортзал Юность | КТПН | 400 | 368 | 85 | 283 |
| 13 | 10-1204 | СМУ-25 | КТПН | 630 | 580 | 160 | 420 |
| 14 | 10-1205 | 1000 мелочей | КТПН | 160 | 147 | 60 | 87 |
| 15 | 10-1206 | Мед.пункт | КТПН | 100 | 92 | 35 | 57 |
| 16 | 10-1207 | Ближний привод | КТПН | 400 | 368 | 85 | 283 |
| 17 | 10-2801 | РСУ-8 | КТПН | 1000 | 920 | 65 | 855 |
| 18 | 10-2802 | Мирный | КТП | 1000 | 920 | 275 | 645 |
| 19 | 10-2803 | Молодежный | КТП | 630 | 580 | 180 | 400 |
| 20 | 10-2804 | ПММК-14 | КТПН | 400 | 368 | 150 | 218 |
| 21 | 10-1301 | База УПТК | КТПН | 400 | 368 | 65 | 303 |
| 22 | 10-1303 | ОРС-14 | КТПН | 400 | 368 | 75 | 293 |
| 23 | 10-1304 | Спецгородок | КТПН | 250 | 230 | 35 | 195 |
| 24 | 10-1305 | Озерный | КТПН | 400 | 368 | 55 | 313 |
| 25 | 10-1307 | Лада-2 | КТПН | 250 | 230 | 45 | 185 |
| 26 | 10-1308 | Корешок | КТПН | 400 | 368 | 85 | 283 |
| 27 | 10-1310 | Причал УПТК | КТПН | 250 | 230 | 45 | 185 |
| 28 | 10-1311 | Причал СУ-966 | КТПН | 250 | 230 | 45 | 185 |
| 29 | 10-1312 | Дальний привод | КТПН | 630 | 580 | 180 | 400 |
| 30 | 10-1314 | Модуль | КТПН | 630 | 580 | 10 | 48 |
| 31 | 10-1315 | Приоритет | КТПН | 630 | 580 | 65 | 515 |
| 32 | 10-1316 | Спецгородок | КТПН | 250 | 230 | 35 | 195 |
| 33 | 10-1317 | Озерный | КТПН | 250 | 230 | 45 | 185 |
| 34 | Эл. хим.защита | Эл. хим.защита | КТПН | 40 | 37 | 20 | 17 |
|  | Итого по существующим ТП 6/0,4 кВ АО «ЮРЭСК» : |  | 11513 | 10592 | 2945 | 7647 |
| 2 ТП 6-10/0,4кВ ОАО «ЮРЭСК» |
| 2.1 Существующие ТП 10/0,4 кВ |
| 1 | 1 | Шаллер | КТП | 400 | 368 | 75 | 293 |
| 2 | 2 | РММ | КТП | 250 | 230 | 45 | 185 |
| 3 | 10-13 РС | Пожарное депо | КТП | 2х400 | 405 | 50 | 355 |
| 4 | 10-15 РС | Хлеб. Завод | КТП | 2х400 | 405 | 225 | 180 |
| 5 | 10-17 РС | Молокозавод | КТП | 2х400 | 405 | 110 | 295 |
| 6 | 10-33 | Микрорайон 5,5А | КТП | 2х1000 | 1012 | 460 | 552 |
| 7 | 10-34 РС | ТРЦ «Плаза» | КТП | 2х1600 | 1619 | 580 | 1039 |
| 8 | 10-35 РС | Микрорайон 3А | КТП | 2х400 | 405 | 150 | 255 |
| 9 | 10-2802 РС | Мирный | КТП | 2х400 | 405 | 230 | 175 |
| 10 | 10-2803 РС | Молодежный | КТП | 2х400 | 405 | 230 | 175 |
| 11 | 10-2804 РС | ПММК-14 | КТП | 2х400 | 405 | 100 | 305 |
| 12 | 10-2805 | Частный сектор | КТП | 2х400 | 405 | 220 | 185 |
|  | Итого по существующим ТП 10/0,4 кВ ОАО «ЮРЭСК» |  | 12250 | 6469 | 2475 | 3994 |
| 2.2 Существующие ТП 6/0,4 кВ |
| 1 | 10-001 РС | Кислор-1 | КТП | 250 | 230 | 40 | 190 |
| 2 | 10-002 РС | Кислор | КТП | 250 | 230 | 40 | 190 |
| 3 | 10-003 РС | Кислор | КТП | 160 | 147 | 25 | 122 |
| 4 | 10-004 РС | Строитель | КТП | 160 | 147 | 20 | 127 |
| 5 | 10-005 РС | Строитель | КТП | 160 | 147 | 20 | 127 |
| 6 | 10-006 РС | Строитель | КТП | 160 | 147 | 20 | 127 |
| 7 | 10-007 РС | Трассовик | КТП | 160 | 147 | 15 | 132 |
| 8 | 10-008 РС | Трассовик | КТП | 160 | 147 | 15 | 132 |
| 9 | 10-012 РС | Корешок 1 | КТП | 250 | 230 | 40 | 190 |
| 10 | 10-603 РС | Ромашкино | КТПН | 250 | 230 | 80 | 150 |
|  | Итого по существующим ТП 6/0,4 кВ ОАО «ЮТЭК-РС» |  | 1710 | 1803 | 315 | 1488 |
| 3 ТП 6-10/0,4кВ - потребителя |
| 3.1 Существующие ТП 10/0,4 кВ |
| 1 | ПТУ | Казымгазремонт ЗРД | КТП | нет данных | нет данных | 550 | - |
| 2 | 19 | КОС-1 очер. | КТП | 2х1600 | 1619 | 1230 | 389 |
| 3 | 20 | КОС-2 очер. | КТП | 2х630 | 638 | 420 | 218 |
| 4 | 22 | Котельная-1 оч. | КТП | 2х1000 | 1012 | 680 | 332 |
| 5 | 23 | Котельная-2 оч. | КТП | 2х1600 | 1619 | 840 | 779 |
| 6 | 28 | Новая бойлерная | КТП | 2х1000 | 1012 | 615 | 397 |
| 7 | 10-40 | Аэропорт «ЮТЭР» | КТП | 160 | 147 | 90 | 57 |
| 8 | 10-1001 | УПП РСУ | КТП | 2х400 | 405 | 320 | 85 |
| 9 | 10-1002 | АТХ «КЭГ» | КТП | 630 | 580 | 350 | 230 |
| 10 | 10-1003 | АВП | КТП | 400 | 368 | 220 | 148 |
| 11 | 10-1004 | ЮРНУ | КТП | 100 | 92 | 55 | 36,8 |
| 12 | 10-1005 | Альфа | КТП | 63 | 58 | 35 | 23 |
| 13 | 10-1006 | РИТЭК | КТП | 400 | 368 | 220 | 148 |
| 14 | 10-1007 | УМТ «СиК» | КТП | 100 | 92 | 55 | 36,8 |
| 15 | 10-1008 | РСУ | КТП | 1000 | 920 | 550 | 370 |
| 16 | 10-1010 | ПГРП | КТП | 250 | 230 | 138 | 92 |
| 17 | 10-1011 | Дачный дом | КТП | 250 | 230 | 138 | 92 |
|  | Итого по существующим ТП 10/0,4 кВ - потребителя |  | 15913 | 10020 | 6506 | 3514 |
| 3.2 Существующие ТП 6/0,4 кВ |
| 1 | Казым | в/з Казым | КТП | 2х400 | 405 | 240 | 165 |
| 2 | 1 | ВОС-1 оч. | КТП | 2х1000 | 1012 | 472 | 540 |
| 3 | 2 | ВОС-2 оч. | КТП | 2х1000 | 1012 | 370 | 642 |
| 4 | 502 | Казымское ПТУ | КТП | 2х1000 | 1012 | 450 | 562 |
| 5 | 10-1302 | Рыб. завод | КТПН | 100 | 92 | 20 | 72 |
| 6 | 10-1306 | Транспортник | КТПН | 400 | 368 | 75 | 293 |
| 7 | 10-1309 | ЖБИ | КТПН | 630 | 580 | 45 | 535 |
| 8 | 10-1313 | Стройинвест | КТПН | 630 | 580 | 85 | 495 |
|  | Итого по существующим ТП 6/0,4 кВ -потребителя |  | 8960 | 5429 | 1847 | 3582 |
|  | Всего по ТП 10/0,4кВ: |  | 63813 | 34480 | 23996 | 10484 |
|  | Всего по ТП 6/0,4кВ: |  | 22183 | 17824 | 5107 | 12717 |
|  | Всего по ТП 6-10/0,4кВ г.п.Белоярский: |  | 85996 | 52304 | 29103 | 23201 |

»

Приложение 2

к решению Совета депутатов

городского поселения Белоярский

от 29 ноября 2019 г. № 35

Изменения, вносимые в таблицу 2.1.3 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Белоярский

«Таблица 2.1.3

Характеристики ЛЭП 6-10 кВ в г.п. Белоярский

| №№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Существующее положение ( 01.01.2017 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6кВ | 10кВ | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Питающие сети |
|  | Протяжённость (по трассе) питающих линий, в том числе: | км | 7,4 | 10,3 | 17,7 |
|  | а) кабельных | -»- | 0,2 | 10,3 | 10,5 |
|  | б) воздушных | -»- | 7,2 | - | 7,2 |
| 2 | Распределительные сети |
|  | Протяжённость (по трассе) линий, в том числе: | км | 50,4 | 42,64 | 92,75 |
|  | а) кабельных | -»- | 10,552 | 39,076 | 49,629 |
|  | б) воздушных | -»- | 39,851 | 3,564 | 43,12 |
|  | Всего по г.п.Белоярский |  | 57,8 | 52,94 | 110,45 |

»

Приложение 3

к решению Совета депутатов

городского поселения Белоярский

от 29 ноября 2019 г. № 35

Изменения, вносимые в таблицу 4.2.1.1 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Белоярский

«Таблица 4.2.1.1

Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и центров питания электрической энергии

| № п.п. | № проекта | Наименование проекта | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Объемы инвестиций и сроки реализации | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2027 г.г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и центров питания электрической энергии |
| 1 | 1.1. | Проекты по новому строительству сооружений и центров питания |  |  | 81,41 |  | 34,86 | 33,24 | 13,31 |  |  |  |  |
|  | 1.2. | Проекты по реконструкции сооружений и центров питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по г.п.Белоярский | 81,41 |  | 34,86 | 33,24 | 13,31 |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Ратькова в г. Белоярский Белоярского района | Строительство нового центра питания, модернизация существующих элементов и узлов эл. сети 6 кВ | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 4,23 |  |  | 4,23 |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 1.1.2 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6-0,4 кВ для электроснабжения гаражей в районе АГНКС в г. Белоярский Белоярского района | Строительство нового центра питания в соответствии с очередностью ввода объекта новой застройки | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 1,29 |  | 1,29 |  |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 1.1.3 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6-0,4 кВ для электроснабжения гаражного кооператива Лада-1 в г. Белоярский | Строительство нового центра питания в соответствии с очередностью ввода объекта новой застройки | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 11,60 |  |  | 3,48 | 8,12 |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 1.1.4 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6-0,4 кВ для электроснабжения гаражного кооператива Лада-2 в г. Белоярский | Строительство нового центра питания в соответствии с очередностью ввода объекта новой застройки | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 7,41 |  |  | 2,22 | 5,19 |  |  |  |  |
|  | 1.1.5 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 1 этап | Строительство нового центра питания в соответствии с очередностью ввода объекта новой застройки | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 34,59 |  | 11,28 | 23,31 |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 1.1.6 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | Строительство нового центра питания в соответствии с очередностью ввода объекта новой застройки | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 22,29 |  | 22,29 |  |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |

Таблица 4.2.1.2

Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем электроснабжения

| № п.п. | № проекта | Наименование проекта | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Объемы инвестиций и сроки реализации | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2027 г.г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2. Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизация линейных объектов систем электроснабжения |
| 1 | 2.1. | Проекты по новому строительству линейных объектов систем электроснабжения |  |  | 137,84 |  | 41,42 | 9,22 |  | 69,12 | 18,08 |  |  |
|  | 2.2. | Проекты по реконструкции и модернизация линейных объектов систем электроснабжения |  |  | 85,33 |  | 32,94 | 0,54 |  |  | 3,84 | 11,99 |  |
|  | Всего по г.п.Белоярский | 223,17 |  | 74,36 | 9,76 |  | 69,12 | 21,92 | 11,99 |  |
|  | 2.1.1 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | Строительство новых распределительных электрических сетей | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 67,56 |  | 0,45 |  |  | 67,11 |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 2.1.2 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | Строительство новых распределительных электрических сетей в соответствии с очередностью ввода объекта новой застройки | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 36,63 |  | 36,63 |  |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 2.1.3 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | Строительство новых распределительных электрических сетей в соответствии с очередностью ввода объекта новой застройки | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 6,25 |  |  | 6,25 |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 2.1.4 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения 5-ти этажного жилого дома в мкр. 7, позиция №10 г. Белоярский | Строительство новых распределительных электрических сетей, модернизация существующих элементов и узлов, перевод нагрузки с 6 кВ на 10 кВ | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 0,89 |  |  | 0,89 |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 2.1.5 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения административного здания по ул. Сухарева, 1 в г. Белоярский | Строительство новых распределительных электрических сетей | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 0,37 |  |  | 0,37 |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 2.1.6 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаражей, расположенных на территории Промзоны-2 в г. Белоярский | Строительство новых распределительных электрических сетей в соответствии с очередностью ввода объектов новой застройки | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 0,38 |  |  | 0,38 |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 2.1.7 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома в мкр. 3А, позиция №6 г. Белоярский | Строительство новых распределительных электрических сетей в соответствии с очередностью ввода объектов новой застройки | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 0,78 |  |  | 0,78 |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 2.1.8 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | Строительство новых распределительных электрических сетей | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 20,09 |  |  |  |  | 2,01 | 18,08 |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 2.1.9 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения закрытой площадки для учебной езды автошколы в районе Промзона-2, участок № 16/13 в г. Белоярский Белоярского района | Строительство новых распределительных электрических сетей | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 0,55 |  |  | 0,55 |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 2.1.10 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения квартала ИЖС "Семейный" в г. Белоярский Белоярского района | Строительство новых распределительных электрических сетей | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 4,34 |  | 4,34 | 0 |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
| 2 | 2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | Замена устаревшего оборудования и модернизация существующих элементов и узлов | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 0,54 |  |  | 0,54 |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 2.2.2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | Замена устаревшего оборудования и модернизация существующих элементов и узлов | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 40,36 |  | 40,36 |  |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 2.2.3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | Замена устаревшего оборудования и модернизация существующих элементов и узлов | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 28,60 |  | 28,60 |  |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 2.2.4 | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Белоярский Белоярского района | Замена устаревшего оборудования и модернизация существующих элементов и узлов | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 15,83 |  |  |  |  |  | 3,84 | 11,99 | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |

»

Приложение 4

к решению Совета депутатов

городского поселения Белоярский

от 29 ноября 2019 г. № 35

Изменения, вносимые в таблицу 6.6.2.1 программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Белоярский

«Таблица 6.6.2.1

Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и центров питания электрической энергии

| № п.п. | № проекта | Наименование проекта | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Объемы инвестиций и сроки реализации | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2027 г.г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и центров питания электрической энергии |
| 1 | 1.1. | Проекты по новому строительству сооружений и центров питания |  |  | 81,41 |  | 34,86 | 33,24 | 13,31 |  |  |  |  |
|  | 1.2. | Проекты по реконструкции сооружений и центров питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по г.п.Белоярский | 81,41 |  | 34,86 | 33,24 | 13,31 |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Ратькова в г. Белоярский Белоярского района | Строительство нового центра питания, модернизация существующих элементов и узлов эл. сети 6 кВ | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 4,23 |  |  | 4,23 |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 1.1.2 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6-0,4 кВ для электроснабжения гаражей в районе АГНКС в г. Белоярский Белоярского района | Строительство нового центра питания в соответствии с очередностью ввода объекта новой застройки | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 1,29 |  | 1,29 |  |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 1.1.3 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6-0,4 кВ для электроснабжения гаражного кооператива Лада-1 в г. Белоярский | Строительство нового центра питания в соответствии с очередностью ввода объекта новой застройки | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 11,60 |  |  | 3,48 | 8,12 |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 1.1.4 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6-0,4 кВ для электроснабжения гаражного кооператива Лада-2 в г. Белоярский | Строительство нового центра питания в соответствии с очередностью ввода объекта новой застройки | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 7,41 |  |  | 2,22 | 5,19 |  |  |  |  |
|  | 1.1.5 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 1 этап | Строительство нового центра питания в соответствии с очередностью ввода объекта новой застройки | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 34,59 |  | 11,28 | 23,31 |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 1.1.6 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | Строительство нового центра питания в соответствии с очередностью ввода объекта новой застройки | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 22,29 |  | 22,29 |  |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |

Таблица 6.6.2.1

Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем электроснабжения

| № п.п. | № проекта | Наименование проекта | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Объемы инвестиций и сроки реализации | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2027 г.г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2. Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизация линейных объектов систем электроснабжения |
| 1 | 2.1. | Проекты по новому строительству линейных объектов систем электроснабжения |  |  | 137,84 |  | 41,42 | 9,22 |  | 69,12 | 18,08 |  |  |
|  | 2.2. | Проекты по реконструкции и модернизация линейных объектов систем электроснабжения |  |  | 85,33 |  | 32,94 | 0,54 |  |  | 3,84 | 11,99 |  |
|  | Всего по г.п.Белоярский | 223,17 |  | 74,36 | 9,76 |  | 69,12 | 21,92 | 11,99 |  |
|  | 2.1.1 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | Строительство новых распределительных электрических сетей | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 67,56 |  | 0,45 |  |  | 67,11 |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 2.1.2 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | Строительство новых распределительных электрических сетей в соответствии с очередностью ввода объекта новой застройки | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 36,63 |  | 36,63 |  |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 2.1.3 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | Строительство новых распределительных электрических сетей в соответствии с очередностью ввода объекта новой застройки | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 6,25 |  |  | 6,25 |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 2.1.4 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения 5-ти этажного жилого дома в мкр. 7, позиция №10 г. Белоярский | Строительство новых распределительных электрических сетей, модернизация существующих элементов и узлов, перевод нагрузки с 6 кВ на 10 кВ | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 0,89 |  |  | 0,89 |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 2.1.5 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения административного здания по ул. Сухарева, 1 в г. Белоярский | Строительство новых распределительных электрических сетей | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 0,37 |  |  | 0,37 |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 2.1.6 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаражей, расположенных на территории Промзоны-2 в г. Белоярский | Строительство новых распределительных электрических сетей в соответствии с очередностью ввода объектов новой застройки | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 0,38 |  |  | 0,38 |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 2.1.7 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома в мкр. 3А, позиция №6 г. Белоярский | Строительство новых распределительных электрических сетей в соответствии с очередностью ввода объектов новой застройки | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 0,78 |  |  | 0,78 |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 2.1.8 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | Строительство новых распределительных электрических сетей | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 20,09 |  |  |  |  | 2,01 | 18,08 |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 2.1.9 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения закрытой площадки для учебной езды автошколы в районе Промзона-2, участок № 16/13 в г. Белоярский Белоярского района | Строительство новых распределительных электрических сетей | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 0,55 |  |  | 0,55 |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 2.1.10 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения квартала ИЖС "Семейный" в г. Белоярский Белоярского района | Строительство новых распределительных электрических сетей | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 4,34 |  | 4,34 | 0 |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
| 2 | 2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | Замена устаревшего оборудования и модернизация существующих элементов и узлов | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 0,54 |  |  | 0,54 |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 2.2.2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | Замена устаревшего оборудования и модернизация существующих элементов и узлов | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 40,36 |  | 40,36 |  |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 2.2.3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | Замена устаревшего оборудования и модернизация существующих элементов и узлов | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 28,60 |  | 28,60 |  |  |  |  |  | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |
|  | 2.2.4 | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Белоярский Белоярского района | Замена устаревшего оборудования и модернизация существующих элементов и узлов | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения перспективных нагрузок. | 15,83 |  |  |  |  |  | 3,84 | 11,99 | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и перспективных потребителей |

»