БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОЯРСКИЙ

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «  »             2020 года                                                                                                              №

Об установлении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения в городском поселении Белоярский

На основании статей 6, 30.1 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от                      22 мая 2020 года № 728 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Установить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения в городском поселении Белоярский, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник городского поселения Белоярский».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# Глава администрации городского поселения Белоярский                                    Н.Ф.Басыров

# ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

городского поселения Белоярский

от ___ августа 2020 года № _____

# НОРМАТИВЫ

# состава сточных вод, сбрасываемых абонентами

# в централизованную систему водоотведения в городском поселении Белоярский

| № п/п | Наименование вещества | Норматив состава сточных вод мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 279,655 |
| 2 | БПКполн | 284,124 |
| 3 | Аммоний-ион | 54,312 |
| 4 | Нитрит-анион | 0,080 |
| 5 | Нитрат-анион | 40,000 |
| 6 | Фосфаты (по фосфору) | 3,881 |
| 7 | Хлорид-анион (хлориды) | 82,951 |
| 8 | Сульфат-анион (сульфаты) | 36,660 |
| 9 | Железо | 2,025 |
| 10 | Марганец | 0,679 |
| 11 | Нефть и нефтепродукты | 6,681 |
| 12 | Сухой остаток | 471,616 |
| 13 | АСПАВ | 24,900 |