## БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОЯРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июня 2015 года                                                                                                                 № 135

# О внесении изменений в приложение к постановлению администрации городского поселения Белоярский от 20 августа 2013 года № 18

В соответствии с подпунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от               06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пункта 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 № 154 «Об утверждении требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,                       п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение «Схема теплоснабжения городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» к постановлению администрации городского поселения Белоярский от 20 августа 2013 года № 18 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского поселения Белоярский» следующие изменения:

1) таблицу 1.1 «План размещения застройки в г.п. Белоярский на период с 2013 г. по  2027 гг. с разбивкой по годам в разрезе каждого элемента территориального деления» раздела 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) таблицу 1.2 «Прогнозные приросты площадей строительных фондов» раздела 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) таблицу 1.4 «Прогноз приростов тепловой нагрузки в расчетный период до 2015 года» раздела 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) таблицу 1.5 «Прогноз приростов тепловой нагрузки в расчетный период  2016-2027 гг.» раздела 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа» изложить  в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» дополнить подпунктами 4.10 и 4.11 следующего содержания:

«4.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

Анализ существующего положения источников тепловой энергии показывает отсутствие целесообразности ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, так как существует резерв тепловой мощности на всех котельных, сведения о которых приведены в таблице 2.12. Строительство новых источников тепловой энергии в городского поселения Белоярский должно быть обусловлено приростом площадей жилого фонда. Перспективное строительство жилого фонда будет осуществляться на месте сносимого ветхого жилого фонда. Покрытие прироста тепловых нагрузок существующими генерирующими мощностями рассчитано с учётом зон эффективного теплоснабжения.

Вследствие отсутствия на территории городского поселения Белоярский  существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии проведение анализа по их реконструкция не требуется.

4.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.

Централизованное теплоснабжение городского посления Белоярский организовано от 7 водогрейных котельных, работающих на природном газе. В качестве основного топлива используется природный газ, резервное топливо – дизельное. Все многоквартирные дома и общественные здания (социального, культурного и бытового назначения) подключены к этим котельным.

Отопление частного сектора обеспечивается индивидуальными источниками тепла, работающими на природном газе.».

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского поселения Белоярский. Сведения о размещении схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации городского поселения Белоярский опубликовать в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского поселения Белоярский                                         Н.Ф.Басыров

Приложение 1

к постановлению администрации

городского поселения Белоярский

от 22 июня 2015 года № 135

Таблица 1.1 – План размещения застройки в г.п. Белоярский на период с 2013 г. по 2027 гг. с разбивкой по годам в разрезе каждого элемента территориального деления

| № п/п | Местоположение на карте зонирования | Наименование объекта строительства | Планируемый срок окончания строительства, год | Отапливаемая площадь застройки, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й микрорайон |
| 1 | позиция 15/1 (3 очередь) | Многоквартирный жилой дом (48 квартир) | 2013 | 4069 |
| Микрорайон 2 |
| 2 | ул. Набережная | Бассейн крытый | 2018 | 4000 |
| Микрорайон 3А |
| 3 | позиция 1 | 2 многоквартирных жилых дома (27 квартир) | 2016 | 3600 |
| 4 | - | Детский сад на 220 мест | 2017 | 1500 |
| 5 | - | Магазин | 2018 | 85 |
| 6 | - | Многоквартирный жилой дом (27 квартир) | 2018 | 1800 |
| 7 | - | Магазин | 2019 | 85 |
| 8 | - | 3 многоквартирных жилых дома (27 квартир) | 2019 | 5400 |
| Микрорайон 4 |
| 9 | - | Школа-гимназия (на 300 мест) | 2019 | 1400 |
| Микрорайон 5 |
| 10 | - | Торговый центр | 2015 | 8800 |
| 11 | - | Торговый центр | 2016 | 7200 |
| Микрорайон 7 |
| 12 | позиция 23 | Многоквартирный жилой дом (54 квартиры) | 2013 | 5911 |
| 13 | позиция 22 | Общежитие (120 квартир) | 2013 | 2309 |
| 14 | позиция 9 | Многоквартирный жилой дом (110 квартир) | 2018 | 7615 |
| 15 | позиция 10 | Многоквартирный жилой дом (55 квартир) | 2019 | 6514 |
| 16 | позиция 8 | Многоквартирный жилой дом (36 квартир) | 2018 | 4672 |
| 17 | - | Объект административно делового назначения | 2018 | 1200 |
| Квартал «Южный» |
| 18 | позиция 1 | Многоквартирный жилой дом (16 квартир) на месте ветхого жилого дома | 2015 | 1286 |
| 19 | позиция 2 | Многоквартирный жилой дом (16 квартир) на месте ветхого жилого дома | 2017 | 1286 |
| 20 | позиция 3 | Многоквартирный жилой дом (16 квартир) на месте ветхого жилого дома | 2018 | 1286 |
| 21 | позиция 4 | Многоквартирный жилой дом (16 квартир) на месте ветхого жилого дома | 2019 | 1286 |
| 22 | - | 2 многоквартирных жилых дома (16 квартир) на месте ветхого жилого дома | 2020 | 2572 |
| 23 | - | 2 многоквартирных жилых дома (16 квартир) на месте ветхого жилого дома | 2020-2022 | 2572 |
| Квартал «Молодёжный» |
| 24 | - | 12 многоквартирных жилых домов (16 квартир) на месте ветхого жилого дома | 2019-2022 | 13404 |
| 25 | - | Спортивный центр | 2020 | 1200 |
| 26 | - | 8 многоквартирных жилых домов (16 квартир) на месте ветхого жилого дома | 2023-2027 | 8936 |
| Квартал ул. Центральная - ул. Южная - ул. Сухарева |
| 27 | ул. Сухарева, позиция 1 | Многоквартирный жилой дом (16 квартир) | 2015 | 1117 |
| 28 | ул. Сухарева, позиция 2 | Многоквартирный жилой дом (16 квартир) | 2015 | 1117 |
| 29 | ул. Сухарева, позиция 3а | Многоквартирный жилой дом (16 квартир) | 2013 | 1117 |
| 30 | ул. Сухарева, позиция 4 | Многоквартирный жилой дом (16 квартир) | 2015 | 1117 |
| 31 | ул. Сухарева, позиции 6,7 | 2 многоквартирных жилых дома (16 квартир) | 2016 | 2234 |
| 32 | промзона СМУ-25 | Диагностический центр (СТО) | 2019 | 700 |
| 33 | промзона СМУ-25 | Административное здание | 2015 | 350 |
| 34 | промзона СМУ-25 | Автомойка | 2019 | 150 |
| 35 | промзона СМУ-25 | Объект коммунально-складского назначения | 2019 | 800 |
| 36 | промзона СМУ-25 | Административное здание | 2019 | 200 |
| 37 | промзона СМУ-25 | Объект коммунально-складского назначения | 2019 | 800 |
| 38 | промзона СМУ-25 | Административное здание | 2019 | 250 |
| 39 | промзона СМУ-25 | Объект коммунально-складского назначения | 2019 | 800 |
| 40 | промзона СМУ-25 | Магазин | 2019 | 200 |
| 41 | промзона СМУ-25 | Объекты административно-делового назначения (магазины, офисы и т.д.) - 3 объекта | 2019-2022 | 900 |
| 42 | промзона СМУ-25 | Объект коммунально-складского назначения - 3 объекта | 2019-2022 | 2400 |
| 43 | промзона СМУ-25 | Объекты обслуживания автотранспорта - 2 объекта | 2019-2022 | 850 |
| Микрорайон Мирный |
| 44 | - | 2 многоквартирных жилых дома (16 квартир) | 2019 | 2234 |
| 45 | - | Административное здание | 2016 | 800 |
| 46 | - | Административное здание | 2016 | 350 |
| Микрорайон ул. СУ-966 |
| 47 | СУ-966, №1 | Многоквартирный жилой дом (4 квартиры) | 2015 | 257 |
| 48 | СУ-966, №2 | Многоквартирный жилой дом (4 квартиры) | 2015 | 257 |
| 49 | СУ-966, №3 | Многоквартирный жилой дом (4 квартиры) | 2015 | 257 |
| Квартал Спортивный |
| 50 | - | Торговый центр | 2015 | 650 |
| База спорта и отдыха "Северянка" |
| 51 | - | Санаторно-оздоровительный корпус | 2014 | 1463 |

Приложение 2

к постановлению администрации

городского поселения Белоярский

от 22 июня 2015 года № 135

Таблица 1.2  – Прогнозные приросты площадей строительных фондов

| Наименование расчётно-планировочных образований | Тип объекта строительства | Прирост отапливаемых площадей, м2/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. | Всего, м2 |
| Центральная городская котельная №1 |
| 1-й микрорайон | Многоквартирные дома | 4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4069 |
|  | Жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по 1-му микрорайону | 4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4069 |
| Микрорайон 2 | Многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 |
|  | Производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по микрорайону 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 |
| Микрорайон 3А | Многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 7200 | 0 | 10800 |
|  | Жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 170 | 0 | 1670 |
|  | Производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по микрорайону 3 А | 0 | 0 | 0 | 3600 | 1500 | 7370 | 0 | 12470 |
| Микрорайон 4 | Многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 |
|  | Производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по микрорайону 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 |
| Микрорайон 5 | Многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общественные здания | 0 | 0 | 8800 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 16000 |
|  | Производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по микрорайону 5 | 0 | 0 | 8800 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 16000 |
| Микрорайон 7 | Многоквартирные дома | 8220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18801 | 0 | 27021 |
|  | Жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 |
|  | Производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по микрорайону 7 | 8220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20001 | 0 | 28221 |
| Квартал «Южный» | Многоквартирные дома | 0 | 0 | 1286 | 0 | 1286 | 7716 | 0 | 10288 |
|  | Жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по кварталу «Южный» | 0 | 0 | 1286 | 0 | 1286 | 7716 | 0 | 10288 |
| Квартал «Молодёжный» | Многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13404 | 8936 | 22340 |
|  | Жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 |
|  | Производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по кварталу «Молодёжный» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14604 | 8936 | 23540 |
| Квартал ул. Центральная - ул. Южная - ул. Сухарева | Многоквартирные дома | 1117 | 0 | 3351 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 6702 |
|  | Жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общественные здания | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 8050 | 0 | 8400 |
|  | Производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по кварталу ул. Центральная - ул. Южная - ул. Сухарева | 1117 | 0 | 3701 | 2234 | 0 | 8050 | 0 | 15102 |
| Микрорайон «Мирный» | Многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234 | 0 | 2234 |
|  | Жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1150 |
|  | Производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по микрорайону «Мирный» | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 2234 | 0 | 3384 |
| Микрорайон «Спортивный» | Многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общественные здания | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
|  | Производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по кварталу «Спортивный» | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| Итого по Центральной городской котельной №1 | 13406 | 0 | 14437 | 14184 | 2786 | 65375 | 8936 | 119124 |
| Котельная №2 (СУ-966) |
| Микрорайон СУ-966 | Многоквартирные дома | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 |
|  | Жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по микрорайону СУ-966 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 |
| Итого по котельной №2 (СУ-966) | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 |
| Котельная "Северянка" |
| База спорта и отдыха "Северянка" | Многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общественные здания | 0 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463 |
|  | Производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по базе спорта и отдыха "Северянка" | 0 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463 |
| Итого по котельной "Северянка" | 0 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463 |
| Итого по г.п. Белоярский | 13406 | 1463 | 15208 | 14184 | 2786 | 65375 | 8936 | 121358 |

Приложение 3

к постановлению администрации

городского поселения Белоярский

от 22 июня 2015 года № 135

Таблица 0.3 – Прогноз приростов тепловой нагрузки в расчётный период до 2015 года

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто в базовом периоде, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка в базовом периоде, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности в базовом периоде, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто в 2013 году, Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки за 2013 год, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка в 2013 году, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2013 году, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто в 2014 году, Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки за 2014 год, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка в 2014 году, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2014 году, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто в 2015 году, Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки за 2015 год, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка в 2015 году, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2015 году, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |  |  |
| "ЮКЭК-Белоярский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | 140,00 | 128,00 | 126,030 | 70,678 | 41,304 | 126,102 | -2,7811 | 0,215 | -2,566 | 68,112 | 44,452 | 126,049 | -1,936 | -0,541 | -2,477 | 65,635 | 43,452 | 107,514 | 0,4066 | 0,1964 | 0,603 | 66,238 | 43,922 |
| 2 | Котельная №2 (СУ-966) | 30,00 | 21,50 | 21,344 | 5,252 | 15,776 | 21,373 | 0 | 0 | 0 | 4,260 | 16,858 | 21,373 | 0 | 0 | 0 | 4,26 | 16,858 | 21,373 | 0 | 0 | 0 | 4,260 | 16,858 |
| 3 | Котельная №3 (ВОС) | 7,72 | 6,42 | 6,387 | 2,114 | 4,197 | 6,387 | 0 | 0 | 0 | 2,114 | 4,197 | 6,387 | 0 | 0 | 0 | 2,114 | 4,197 | 6,392 | 0 | 0 | 0 | 1,713 | 4,559 |
| 4 | Котельная №3 (Новая, в работе с 2015 года) | 1,066 | 1,066 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1,042 | 0 | 0 | 0 | 0,401 | 0,613 |
| 5 | Автономная крышная котельная 4мкр. д.12 | 0,516 | 0,501 | 0,501 | 0,322 | 0,179 | 0,501 | 0 | 0 | 0 | 0,322 | 0,179 | 0,501 | 0 | 0 | 0 | 0,322 | 0,179 | 0,501 | 0 | 0 | 0 | 0,322 | 0,179 |
| 6 | Автономная крышная котельная 4мкр. д.17 | 0,620 | 0,563 | 0,563 | 0,354 | 0,209 | 0,563 | 0 | 0 | 0 | 0,354 | 0,209 | 0,563 | 0 | 0 | 0 | 0,354 | 0,209 | 0,563 | 0 | 0 | 0 | 0,354 | 0,209 |
| 7 | Котельная №4 4 мкр. «Берёзка | 3,110 | 3,080 | 2,982 | 1,495 | 1,240 | 2,982 | 0 | 0 | 0 | 1,495 | 1,240 | 2,982 | 0 | 0 | 0 | 1,495 | 1,240 | 2,982 | 0 | 0 | 0 | 1,495 | 1,240 |
| 8 | Автономная крышная котельная 4мкр. д.19 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,39 | 0,11 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Итого по котельным "ЮКЭК-Белоярский" | 183,732 | 161,83 | 157,807 | 80,215 | 62,905 | 157,908 | -2,758 | 0,215 | -2,543 | 76,657 | 67,135 | 157,855 | 1,5206 | 0,3766 | 1,8972 | 78,554 | 64,808 | 141,067 | 0,7966 | 0,3064 | 1,103 | 75,238 | 67,78 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная «Аэропорт Белоярский» | 1,72 | 1,72 | 1,714 | 0,5702 | 1,1150 | 1,714 | 0 | 0 | 0 | 0,570 | 1,115 | 1,714 | 0 | 0 | 0 | 0,570 | 1,115 | 1,714 | 0 | 0 | 0 | 0,570 | 1,115 |
| 10 | Котельная СУ-6 | 3 | 2,700 | 2,639 | 1,606 | 0,9077 | 2,639 | 0 | 0 | 0 | 1,606 | 0,908 | 2,639 | 0 | 0 | 0 | 1,606 | 0,908 | 2,639 | 0 | 0 | 0 | 1,606 | 0,908 |
| 11 | Котельная ГИБДД | 0,09 | 0,068 | 0,068 | 0,042 | 0,0264 | 0,068 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0,026 | 0,068 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0,026 | 0,068 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0,026 |
| 12 | Котельная «Ханты-Мансийский банк» | 0,206 | 0,200 | 0,200 | 0,14524 | 0,0546 | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 0,145 | 0,055 | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 0,145 | 0,055 | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 0,145 | 0,055 |
| 13 | Котельная "Северянка" | 0,86 | 0,860 | 0,833 | 0,748 | 0,0096 | 0,833 | 0 | 0 | 0 | 0,749 | 0,010 | 2,270 | 0,28835 | 0 | 0,28835 | 1,037 | 1,160 | 2,270 | 0 | 0 | 0 | 1,037 | 1,160 |
| Итого по котельным г. п. Белоярский | 189,609 | 167,378 | 163,261 | 83,3264 | 65,0183 | 163,362 | -2,758 | 0,215 | -2,543 | 79,769 | 69,249 | 164,746 | 1,8089 | 0,3766 | 2,1855 | 81,954 | 68,072 | 147,958 | 0,7969 | 0,3064 | 1,103 | 78,638 | 71,044 |

Примечание:

* -  пуск новой котельной производится в более поздний период

Приложение 4

к постановлению администрации

городского поселения Белоярский

от 22 июня 2015 года № 135

Таблица 0.4 – Прогноз приростов тепловой нагрузки в расчётный период 2016-2027 гг.

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая мощность нетто в 2016 году, Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки за 2016 год, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка в 2016 году, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2016 году, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто в 2017 году, Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки за 2017 год, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка в 2017 году, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2017 году, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто в 2018-2022 годах, Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки за 2018 года, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка в 2018-2022 годах, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2018-2022 годах, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто в 2023-2027 годах, Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки за 2019-2027 года, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка в 2023-2027 годах, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности в 2023-2027 годах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |  |  |
| "ЮКЭК-Белоярский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная (II очередь) | 107,514 | 0,41 | 0,09 | 0,5 | 60,299 | 43,861 | 107,514 | 0,146 | 0,034 | 0,18 | 60,479 | 43,861 | 107,514 | 0,54 | 0,19 | 0,73 | 61,209 | 42,26 | 107,514 | 4,398 | 0,986 | 5,384 | 65,593 | 42,751 |
| 2 | Котельная №2 (СУ-966) | 21,373 | 0 | 0 | 0 | 4,260 | 16,858 | 21,373 | 0 | 0 | 0 | 4,260 | 16,858 | 21,373 | 0 | 0 | 0 | 4,260 | 16,858 | 21,373 | 0 | 0 | 0 | 4,260 | 16,858 |
| 3 | Котельная №3(ВОС) | 7,434 | 0 | 0 | 0 | 2,114 | 5,172 | 7,434 | 0 | 0 | 0 | 2,114 | 5,172 | 7,434 | 0 | 0 | 0 | 2,114 | 5,172 | 7,434 | 0 | 0 | 0 | 2,114 | 5,172 |
| 4 | Автономная крышная котельная 4 мкр, д.12 | 0,501 | 0 | 0 | 0 | 0,322 | 0,179 | 0,501 | 0 | 0 | 0 | 0,322 | 0,179 | 0,501 | 0 | 0 | 0 | 0,322 | 0,179 | 0,501 | 0 | 0 | 0 | 0,322 | 0,179 |
| 5 | Автономная крышная котельная 4 мкр, д.17 | 0,563 | 0 | 0 | 0 | 0,354 | 0,209 | 0,563 | 0 | 0 | 0 | 0,354 | 0,209 | 0,563 | 0 | 0 | 0 | 0,354 | 0,209 | 0,563 | 0 | 0 | 0 | 0,354 | 0,209 |
| 6 | Котельная №4 4мкр. «Берёзка» | 2,982 | 0 | 0 | 0 | 1,495 | 1,240 | 2,982 | 0 | 0 | 0 | 1,495 | 1,240 | 2,982 | 0 | 0 | 0 | 1,495 | 1,240 | 2,982 | 0 | 0 | 0 | 1,495 | 1,240 |
| 7 | Автономная крышная котельная 4 мкр, д.19 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,2 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,15 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,15 |
| Итого по котельным "ЮКЭК-Белоярский" | 141,067 | 0,41 | 0,09 | 0,5 | 69,344 | 67,719 | 141,067 | 0,146 | 0,034 | 0,18 | 69,524 | 67,719 | 141,017 | 0,54 | 0,19 | 0,73 | 70,254 | 66,068 | 141,017 | 4,398 | 0,986 | 5,384 | 74,638 | 66,559 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная «Аэропорт Белоярский» | 1,714 | 0 | 0 | 0 | 0,570 | 1,115 | 1,714 | 0 | 0 | 0 | 0,570 | 1,115 | 1,714 | 0 | 0 | 0 | 0,570 | 1,115 | 1,714 | 0 | 0 | 0 | 0,570 | 1,115 |
| 9 | Котельная СУ-6 | 2,639 | 0 | 0 | 0 | 1,606 | 0,908 | 2,639 | 0 | 0 | 0 | 1,606 | 0,908 | 2,639 | 0 | 0 | 0 | 1,606 | 0,908 | 2,639 | 0 | 0 | 0 | 1,606 | 0,908 |
| 10 | Котельная ГИБДД | 0,068 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0,026 | 0,068 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0,026 | 0,068 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0,026 | 0,068 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0,026 |
| 11 | Котельная «Ханты-Мансийский банк» | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 0,145 | 0,055 | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 0,145 | 0,055 | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 0,145 | 0,055 | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 0,145 | 0,055 |
| 12 | Котельная "Северянка" | 2,270 | 0 | 0 | 0 | 1,037 | 1,160 | 2,270 | 0 | 0 | 0 | 1,037 | 1,160 | 2,270 | 0 | 0 | 0 | 1,037 | 1,160 | 2,270 | 0 | 0 | 0 | 1,037 | 1,160 |
| Итого по котельным г. п. Белоярский | 147,958 | 0,41 | 0,09 | 0,5 | 72,744 | 70,983 | 147,958 | 0,146 | 0,034 | 0,18 | 72,924 | 70,983 | 147,908 | 0,54 | 0,19 | 0,73 | 73,654 | 69,332 | 147,908 | 4,398 | 0,986 | 5,384 | 78,038 | 69,823 |