БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОЯРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от 19 июля 2023 года                                                                                                            № 108

Об утверждении муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности городского поселения Белоярский на 2023-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261                                      «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях создания условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности городского поселения Белоярский                              п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить муниципальную программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности городского поселения Белоярский на 2023-2025 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник городского поселения Белоярский».

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского поселения Белоярский                                                                         Н.Ф.Басыров

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Белоярский

от 19 июля 2023 года № 108

Муниципальная программа

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры на 2023-2027 годы

УТВЕРЖДЕНО:

глава г.п. Белоярский

Басыров Наиль Фаридович

«____»_________________ 2023 г.

РАЗРАБОТАНО:

Генеральный директор ООО «Объединение энергоменеджмента»

Селегененко Екатерина Александровна

«____»_________________ 2023 г.

# Оглавление

Оглавление	3

Введение	4

Паспорт Программы	5

1. Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры	7

2. Цели, задачи и приоритеты развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры	8

3. Основные направления развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры	9

4. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, в том числе экономического эффекта от реализации соответствующей программы	10

5. Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации соответствующей программы	39

6. Информация об источниках финансирования мероприятий с указанием отдельно бюджетных (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии) источников финансирования таких мероприятий	45

# Введение

Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработана в соответствии с требованиями нормативных документов:

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 (ред. от 23.06.2020) «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2020 № 914 «О внесении изменений в требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;

- Приказ Минэкономразвития России от 28.04.2021 № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды» (ред. от 28.03.2022);

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

В муниципальную программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включен комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, взаимосвязанный по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающим наиболее эффективное достижение целей и решение задач, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры.

# Паспорт Программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Городского поселения Белоярский на период 2023-2027 гг.

| Полное наименование организации | Городское поселение Белоярский |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых ими дизельного или иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды» Методические рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых ими дизельного или иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды, утверждёнными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Городское поселение Белоярский, а также другие юридические и физические лица, имеющие право на выполнение соответствующих видов работ и определяемые по результатам конкурсного отбора, аукциона, запроса котировок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
| Полное наименование разработчиков программы | Общество с ограниченной ответственностью «Объединение энергоменеджмента», г. Санкт-Петербург Почтовый адрес: 197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр, д. 4, литер А, офис 406А, 407 А. Тел./факс: (812) 449-03-16 E-mail: office@o-em.ru |
| Цели программы | Целями Программы являются: Получение объективных данных об объеме потребления энергетических ресурсов; Получение объективных данных о состоянии оборудования, сетей, зданий; Выявление причин нерационального и неэффективного использования энергетических ресурсов и определение резервов их экономии, включая оценку величины энергетических потерь с указанием причин их возникновения по обследуемым оборудованию и объектам; Определение показателей энергетической эффективности; Определение потенциала энергосбережения и нерациональных потерь топливно-энергетических ресурсов; Разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки по каждому виду потребляемых энергоресурсов |
| Задачи программы | К задачам Программы следует отнести следующее: реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; оснащение современными приборами учёта системы электроснабжения; повышение эффективности системы теплоснабжения; повышение эффективности системы электроснабжения; повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения. |
| Целевые показатели программы | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для каждого здания, эксплуатируемого подведомственными городского поселения Белоярский, приведены в п. 5 |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023-2027 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации программы, составляет: 339 338,505 тыс. руб. Источниками финансирования являются: Источник финансирования 2023 2024 2025 2026 2027 ИТОГО ИТОГО 34 166,109 121 293,356 183 879,040 0,000 0,000 339 338,505 Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры 1 241,114 1 247,115 1 241,115 0,000 0,000 3 729,344 Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» 6,833 6,833 6,834 0,000 0,000 20,500 Фонд капитального ремонта 11 853,162 120 039,408 182 631,091 0,000 0,000 314 523,661 АО «Газпром энергосбыт Тюмень» 19 311,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19 311,000 АО «ЮКЭК-Белоярский», из них: 1 754,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 754,000 |
| Планируемые результаты реализации программы | • сокращение объемов потребления энергоресурсов; • улучшение технических характеристик систем ресурсопотребления. Социальная эффективность: - формирование энергосберегающего типа мышления у потребителей энергоресурсов, -эффективное использование энергетических ресурсов на территории городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры. |

# 1. Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры

Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры на 2023 – 2027 годы (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с требованиями к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Настоящая муниципальная программа направлена на эффективное использование энергетических ресурсов, т.е. достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий.

На момент разработки Программы создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования.

Проблема заключается в том, что существующий уровень энергоемкости бюджетной сферы муниципального образования и темпы роста тарифов топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов,

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности бюджетной сферы на территории городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры.

# 2. Цели, задачи и приоритеты развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры

Целью муниципальной программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо выполнять следующие задачи:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

- сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

- повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- применение вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии вместо традиционных источников энергии;

- применение высокоэкономичных, в части использования моторного топлива и электрической энергии, транспортных средств;

- сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов в указанных сферах;

- увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий.

# 3. Основные направления развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры

Основными направлениями развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры являются:

1) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2) комплексный подход к решению проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который предусматривает учет всех факторов (социально- экономических, демографических, экологических, культурных, организационно- административных и др.), оказывающих влияние на состояние и развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также формирование системообразующих элементов инфраструктуры энергосбережения и повышения энергетической эффективности и их функциональной взаимосвязи;

4) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

5) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно- технологических, экологических и социальных условий;

6) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

7) приоритет применения на территории муниципального образования энергосберегающих и экологически чистых производственных технологий, повышения энергоэффективности производственных процессов, внедрения перспективных энергоэффективных технологий;

8) четкое разграничение сфер ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, некоммерческих организаций, объединяющих таких хозяйствующих субъектов;

9) контроль над соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности;

10) эффективное использование ресурсов, направляемых на организацию работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности разрабатывается и реализуется в целях управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности, системности и комплексности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

# 4. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, в том числе экономического эффекта от реализации соответствующей программы

а) Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации

Основным мероприятием является:

- проведение разъяснительной работы с гражданами, по оснащению жилых домов в жилищном фонде приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды, тепловой и электрической энергии, индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии (по переходу на расчет по показаниям приборов учета).

Муниципальным учреждениям, ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования, необходимо организовать работы по оснащению зданий, строений и сооружений, используемых муниципальными учреждениями, приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

б) Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Основным мероприятием является:

- информирование граждан о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включаемых в состав обязательных требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

в) Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства

Основным мероприятием является:

- участие в программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры.

г) Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций

Муниципальная программа включает в себя мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности содержащиеся в программах:

- организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры;

- организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению органами местного самоуправления;

- организаций с участием государства или муниципального образования, государственных (муниципальных) учреждений, реализация которых обеспечит достижение потенциала снижения потребления энергетических ресурсов.

д) Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация в границах городского округа газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, относится к вопросам местного значения городского округа.

Пунктами 4 и 5 части 6 статьи 14 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, что перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в региональные, муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, должен включать, в том числе мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества, организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов.

По вопросу признания права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые вещи следует отметить, что его порядок установлен в части 3 статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации. Так, бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Порядок принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей утвержден приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931.

Организация работы по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов должна осуществляться в соответствии с Методическими рекомендациями для органов местного самоуправления по выявлению, учету, оформлению права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество и выморочное имущество, а также на неиспользуемые земельные участки, находящиеся в частной собственности, которые разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Приказ Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», Методическими рекомендациями по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Правления ФНП от 27-28.02.2007, иными нормативными правовыми актами.

е) Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации

По вопросу организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов необходимо отметить, что частью 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» предусмотрено, что в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

Аналогичные положения в отношении содержания бесхозяйных сетей передачи энергоресурсов в законодательстве Российской Федерации отсутствует, поэтому следует учитывать, что запрет органам местного самоуправления осуществлять мероприятия по выявлению, постановке на учет как бесхозяйных недвижимых вещей и заключению договоров на обслуживание сетей передачи энергоресурсов законодательством Российской Федерации не установлен.

Для реализации данных мероприятий в полном объеме органам местного самоуправления необходимо провести работу по разработке или актуализации схем коммунальных инфраструктур на территории городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры.

ж) Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов

Основными мероприятиями являются:

- мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки электрической и тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности;

- мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче;

- мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

- мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче;

- мероприятия по снижение расхода электрической энергии на водоотведение и (или) очистку сточных вод.

Данные мероприятия учтены в инвестиционных и производственных программах, действующих на территории городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры, производителей электрической и тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, разработанных ими в установленном законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности порядке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Реализация вышеуказанных мероприятий, возможна с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов).

з) Мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии

На территории городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры отсутствуют объекты, использующие в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии. Также на территории городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры отсутствуют мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии в муниципальных программах, инвестиционных программах ресурсоснабжающих и ресурсопотребляющих организаций.

и) Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения

Согласно Постановлению Правительства ХМАО - Югры от 31.10.2021 № 485-п (ред. от 26.03.2022) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» и Постановлению Правительства ХМАО - Югры от 30.12.2021 № 636-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная транспортная система» (с изменениями на 25 ноября 2022 года) на территории Белоярского района бюджетное финансирование подпрограмм:

- приобретение автомобилей и техники, работающих на компримированном природном газе не планируется;

- строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций не планируется;

- перевод транспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива не планируется;

- развитие электрозаправочной инфраструктуры не планируется.

к) Мероприятия по информационному обеспечению указанных в подпунктах «а»-»и» настоящего пункта мероприятий, в том числе информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Администрации Белоярского муниципального района Ханты-Мансийского округа-Югры необходимо обеспечить информационную поддержку и пропаганду энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования путем:

- размещения информация о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

- размещения муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической на официальном сайте органов власти местного самоуправления в сети Интернет;

- информирования потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения.

- информирования потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности, либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности.

Перечень мероприятий Муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры на 2023-2027 годы приведён в таблице 1.

Таблица 1. Перечень мероприятий Муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры на 2023-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стои-мостном выра- жении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стои-мостном выра- жении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стои-мостном выра- жении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Администрация Белоярского района |
| 1. | Электрическая энергия |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Замена светильников с люминесцентными лампами и старых светодиодных светильников на новые светодиодные лампы | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 38,666 | 22,787 | тыс. кВт×ч | 165,683 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 38,666 | 22,787 | тыс. кВт×ч | 165,683 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 38,666 | 22,787 | тыс. кВт×ч | 165,683 |
| 1.1.1. | Кабинет администрации Белоярского района | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 5,333 | 2,156 | тыс. кВт×ч | 15,683 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 5,333 | 2,156 | тыс. кВт×ч | 15,683 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 5,333 | 2,156 | тыс. кВт×ч | 15,683 |
| 1.1.2. | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 33,333 | 20,631 | тыс. кВт×ч | 150,000 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 33,333 | 20,631 | тыс. кВт×ч | 150,000 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 33,333 | 20,631 | тыс. кВт×ч | 150,000 |
|  | Итого по мероприятиям по электрической энергии | 38,666 | 22,787 | тыс. кВт×ч | 165,683 | X | 38,666 | 22,787 | тыс. кВт×ч | 165,683 | X | 38,666 | 22,787 | тыс. кВт×ч | 165,683 |
|  | Кабинет администрации Белоярского района | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 5,333 | 2,156 | тыс. кВт×ч | 15,683 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 5,333 | 2,156 | тыс. кВт×ч | 15,683 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 5,333 | 2,156 | тыс. кВт×ч | 15,683 |
|  | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 33,330 | 20,630 | тыс. кВт×ч | 150,000 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 33,330 | 20,630 | тыс. кВт×ч | 150,000 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 33,330 | 20,630 | тыс. кВт×ч | 150,000 |
| 2. | Тепловая энергия | X | X | X | X | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | X | X | X | X | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | X | X | X | X |
| 2.1. | Установка автоматических термоклапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 110,000 | 61,116 | Гкал | 102,727 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 110,000 | 61,116 | Гкал | 102,727 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 110,000 | 61,116 | Гкал | 102,727 |
| 2.1.1. | Кабинет администрации Белоярского района | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 5,783 | Гкал | 9,727 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 5,783 | Гкал | 9,727 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 5,783 | Гкал | 9,727 |
| 2.1.2. | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 55,333 | Гкал | 93,000 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 55,333 | Гкал | 93,000 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 55,333 | Гкал | 93,000 |
|  | Всего по мероприятиям по тепловой энергии | 110,000 | 61,116 | Гкал | 102,727 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 110,000 | 61,116 | Гкал | 102,727 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 110,000 | 61,116 | Гкал | 102,727 |
|  | Кабинет администрации Белоярского района | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 5,783 | Гкал | 9,727 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 5,783 | Гкал | 9,727 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 5,783 | Гкал | 9,727 |
|  | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 55,333 | Гкал | 93,000 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 55,333 | Гкал | 93,000 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 55,333 | Гкал | 93,000 |
| 3. | Холодная питьевая вода | X | X | X | X | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | X | X | X | X | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | X | X | X | X |
| 3.1. | Замена сантехнических приборов старого образца | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,036 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,036 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,036 |
| 3.1.1. | Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,036 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,036 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,036 |
|  | Всего по мероприятиям по холодной питьевой воде | 0,400 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,036 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,036 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,036 |
|  | Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,036 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,036 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,036 |
|  | Всего по мероприятиям | 149,066 | X | X | 268,446 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 149,066 | X | X | 268,446 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 149,066 | X | X | 268,446 |
|  | Кабинет администрации Белоярского района | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 15,333 | X | X | 25,410 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 15,333 | X | X | 25,410 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 15,333 | X | X | 25,410 |
|  | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 133,333 | X | X | 243,000 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 133,333 | X | X | 243,000 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 133,333 | X | X | 243,000 |
|  | Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | X | X | 0,036 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | X | X | 0,036 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | X | X | 0,036 |
| МКУ «ЕДДС Белоярского района» |
| 1. | Теплоснабжение | X | X | X | X | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | X | X | X | X | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | X | X | X | X |
| 1.1. | Установка автоматических термоклапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,186 | 3 | Гкал | 5,054 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,187 | 3 | Гкал | 5,054 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,187 | 3 | Гкал | 5,054 |
| 1.1.1. | Здание МКУ «ЕДДС Белоярского района» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,186 | 3 | Гкал | 5,054 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,187 | 3 | Гкал | 5,054 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,187 | 3 | Гкал | 5,054 |
| 1.2. | Замена пластиковых окон со значительной степенью износа | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 52,103 | 6,483 | Гкал | 10,922 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 52,103 | 6,483 | Гкал | 10,922 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 52,103 | 6,483 | Гкал | 10,922 |
| 1.2.1. | Здание МКУ «ЕДДС Белоярского района» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 52,103 | 6,483 | Гкал | 10,922 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 52,103 | 6,483 | Гкал | 10,922 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 52,103 | 6,483 | Гкал | 10,922 |
|  | Всего по мероприятиям | 62,289 | 9,483 | Гкал | 15,976 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 62,29 | 9,483 | Гкал | 15,976 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 62,29 | 9,483 | Гкал | 15,976 |
|  | Здание МКУ «ЕДДС Белоярского района» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 62,289 | 9,483 | Гкал | 15,976 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 62,29 | 9,483 | Гкал | 15,976 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 62,29 | 9,483 | Гкал | 15,976 |
| МАДОУ «Детский сад «Берёзка» г. Белоярский |
| 1. | Электрическая энергия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 54,058 | 3,301 | тыс. кВт×ч | 27,458 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 54,058 | 3,301 | тыс. кВт×ч | 27,458 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 54,058 | 3,301 | тыс. кВт×ч | 27,458 |
| 1.1.1. | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, ул. Строителей, д.20 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 54,058 | 3,301 | тыс. кВт×ч | 27,458 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 54,058 | 3,301 | тыс. кВт×ч | 27,458 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 54,058 | 3,301 | тыс. кВт×ч | 27,458 |
|  | Итого по мероприятиям по электрической энергии | 54,058 | 3,301 | тыс. кВт×ч | 27,458 | X | 54,058 | 3,301 | тыс. кВт×ч | 27,458 | X | 54,058 | 3,301 | тыс. кВт×ч | 27,458 |
|  | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, ул. Строителей, д.20 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 54,058 | 3,301 | тыс. кВт×ч | 27,458 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 54,058 | 3,301 | тыс. кВт×ч | 27,458 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 54,058 | 3,301 | тыс. кВт×ч | 27,458 |
| 2. | Теплоснабжение | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, ул. Строителей, д.20 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 |
| 2.1.1. | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, ул. Строителей, д.20 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 |
|  | Всего по мероприятиям по теплоснабжению | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 |
|  | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, ул. Строителей, д.20 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 |
|  | Всего по мероприятиям | 154,058 | X | X | 49,674 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 154,058 | X | X | 49,674 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 154,058 | X | X | 49,674 |
|  | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, ул. Строителей, д.20 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 154,058 | X | X | 49,674 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 154,058 | X | X | 49,674 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 154,058 | X | X | 49,674 |
| МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» |
| 1. | Электрическая энергия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 84,130 | 1,738 | тыс. кВт×ч | 10,765 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 84,130 | 1,739 | тыс. кВт×ч | 10,765 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 84,130 | 1,739 | тыс. кВт×ч | 10,766 |
| 1.1.1. | Здание МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 84,130 | 1,738 | тыс. кВт×ч | 10,765 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 84,130 | 1,739 | тыс. кВт×ч | 10,765 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 84,130 | 1,739 | тыс. кВт×ч | 10,766 |
|  | Итого по мероприятиям по электрической энергии | 84,130 | 1,738 | тыс. кВт×ч | 10,765 | X | 84,130 | 1,739 | тыс. кВт×ч | 10,765 | X | 84,130 | 1,739 | тыс. кВт×ч | 10,766 |
|  | Здание МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 84,130 | 1,738 | тыс. кВт×ч | 10,765 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 84,130 | 1,739 | тыс. кВт×ч | 10,765 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 84,130 | 1,739 | тыс. кВт×ч | 10,766 |
| 2. | Теплоснабжение | X | X | X | X | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | X | X | X | X | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | X | X | X | X |
| 2.1. | Замена штатных аэраторов смесителей на более экономичные | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,576 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,576 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,577 |
| 2.1.1. | Здание МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,576 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,576 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,577 |
|  | Всего по мероприятиям по теплоснабжению | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,576 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,576 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,577 |
|  | Здание МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,576 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,576 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,577 |
| 3. | Холодное водоснабжение | X | X | X | X | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | X | X | X | X | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | X | X | X | X |
| 3.1. | Снижение уровня наполняемости бачка на 15-20%. Замена штатных аэраторов смесителей на более экономичные. | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 |
| 3.1.1. | Здание МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 |
|  | Всего по мероприятиям по холодному водоснабжению | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 |
|  | Здание МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 |
|  | Всего по мероприятиям | 93,130 | X | X | 16,730 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 93,130 | X | X | 16,730 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 93,130 | X | X | 16,732 |
|  | Здание МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 93,130 | X | X | 16,730 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 93,130 | X | X | 16,730 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 93,130 | X | X | 16,732 |
| МАУ «Дворец спорта» |
| 1. | Холодное водоснабжение | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Профилактический осмотр и своевременный ремонт сантехнического оборудования | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 3,766 | 0,026 | тыс. м3 | 2,337 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 3,766 | 0,026 | тыс. м3 | 2,337 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 3,766 | 0,026 | тыс. м3 | 2,337 |
| 1.1.1. | ул. Центральная, 3 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 3,333 | 0,023 | тыс. м3 | 2,107 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 3,333 | 0,023 | тыс. м3 | 2,107 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 3,333 | 0,023 | тыс. м3 | 2,107 |
| 1.1.2. | 3 мкр, д. 2А | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,100 | 0,001 | тыс. м3 | 0,083 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,100 | 0,001 | тыс. м3 | 0,083 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,100 | 0,001 | тыс. м3 | 0,083 |
| 1.1.3. | ул. Молодости, 2А | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,333 | 0,002 | тыс. м3 | 0,147 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,333 | 0,002 | тыс. м3 | 0,147 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,333 | 0,002 | тыс. м3 | 0,147 |
|  | Всего по мероприятиям по холодному водоснабжению | 3,766 | 0,026 | тыс. м3 | 2,337 | X | 3,766 | 0,026 | тыс. м3 | 2,337 | X | 3,766 | 0,026 | тыс. м3 | 2,337 |
| 2. | Тепловая энергия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Тепловая наладка системы отопления с установкой автоматических термоклапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,000 | 0,387 | Гкал | 0,653 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,000 | 0,387 | Гкал | 0,653 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,000 | 0,387 | Гкал | 0,653 |
| 2.1.1. | ул. Барсукова, 1 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,000 | 0,387 | Гкал | 0,653 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,000 | 0,387 | Гкал | 0,653 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,000 | 0,387 | Гкал | 0,653 |
|  | Всего по мероприятиям по тепловой энергии | 1,000 | 0,387 | Гкал | 0,653 | Х | 1,000 | 0,387 | Гкал | 0,653 | X | 1,000 | 0,387 | Гкал | 0,653 |
| 4. | Газоснабжение | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.1. | Установка автоматических термоклапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,623 | 135,220 | м3 | 1,060 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,623 | 135,220 | м3 | 1,060 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,623 | 135,220 | м3 | 1,060 |
| 4.1.1. | 6 мкр | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,623 | 135,220 | м3 | 1,060 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,623 | 135,220 | м3 | 1,060 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,623 | 135,220 | м3 | 1,060 |
|  | Всего по мероприятиям в сфере газоснабжения | 2,623 | 135,220 | м3 | 1,060 | X | 2,623 | 135,220 | м3 | 1,060 | X | 2,623 | 135,220 | м3 | 1,060 |
|  | Всего по мероприятиям | 7,389 | X | X | 4,050 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 7,389 | X | X | 4,050 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 7,389 | X | X | 4,050 |
|  | МАУ «Дворец спорта» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 7,389 | X | X | 4,050 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 7,389 | X | X | 4,050 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 7,389 | X | X | 4,050 |
| МБУДО «ДЮСШ г. Белоярский» |
| 1. | Электроснабжение | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Разделение светильников на группы для отключения или уменьшения включённых светильников в неиспользуемых зонах | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 707,000 | кВт*ч | 1,976 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 707,000 | кВт*ч | 1,976 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 707,000 | кВт*ч | 1,976 |
| 1.1.1. | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, мкр 3, д.37 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 707,000 | кВт*ч | 1,976 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 707,000 | кВт*ч | 1,976 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 707,000 | кВт*ч | 1,976 |
|  | Всего по мероприятиям по электроснабжению | 0,000 | 707,000 | кВт*ч | 1,976 | Х | 0,000 | 707,000 | кВт*ч | 1,976 | X | 0,000 | 707,000 | кВт*ч | 1,976 |
| 2. | Теплоснабжение | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Установка автоматических термоклапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 2,020 | Гкал | 3,363 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 2,020 | Гкал | 3,363 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 2,020 | Гкал | 3,363 |
| 2.1.1. | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, мкр 3, д.37 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 2,020 | Гкал | 3,363 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 2,020 | Гкал | 3,363 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 2,020 | Гкал | 3,363 |
|  | Всего по мероприятиям по теплоснабжению | 10,000 | 2,020 | Гкал | 3,363 | Х | 10,000 | 2,020 | Гкал | 3,363 | X | 10,000 | 2,020 | Гкал | 3,363 |
|  | Всего по мероприятиям | 10,000 | X | X | 5,339 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | X | X | 5,339 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | X | X | 5,339 |
|  | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, мкр 3, д.37 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | X | X | 5,339 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | X | X | 5,339 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | X | X | 5,339 |
| МКУ «Молодежный центр «Спутник» |
| 1. | Тепловая энергия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Установка автоматических термоклапанов на радиаторах отопления | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,667 | 1,267 | Гкал | 2,113 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,667 | 1,267 | Гкал | 2,113 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,667 | 1,267 | Гкал | 2,113 |
| 1.1.1. | МКУ «Молодежный центр «Спутник» по адресу ул. Молодости, д. 2а | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,667 | 1,267 | Гкал | 2,113 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,667 | 1,267 | Гкал | 2,113 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,667 | 1,267 | Гкал | 2,113 |
|  | Всего по мероприятиям по тепловой энергии | 6,667 | 1,267 | Гкал | 2,113 | Х | 6,667 | 1,267 | Гкал | 2,113 | X | 6,667 | 1,267 | Гкал | 2,113 |
| 2. | Холодная питьевая вода | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Замена сантехнических приборов старого образца | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 0,167 | 0,005 | тыс. м3 | 0,453 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 0,167 | 0,005 | тыс. м3 | 0,453 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 0,167 | 0,005 | тыс. м3 | 0,453 |
| 2.1.1. | МКУ «Молодежный центр «Спутник» по адресу ул. Молодости, д. 2а | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 0,167 | 0,005 | тыс. м3 | 0,453 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 0,167 | 0,005 | тыс. м3 | 0,453 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 0,167 | 0,005 | тыс. м3 | 0,453 |
|  | Всего по мероприятиям по холодному водоснабжению | 0,167 | 0,005 | тыс. м3 | 0,453 | X | 0,167 | 0,005 | тыс. м3 | 0,453 | X | 0,167 | 0,005 | тыс. м3 | 0,453 |
|  | Всего по мероприятиям | 6,834 | X | X | 2,566 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,834 | X | X | 2,566 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,834 | X | X | 2,566 |
|  | 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Белоярский, 4 микрорайон дом 15 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,834 | X | X | 2,566 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,834 | X | X | 2,566 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,834 | X | X | 2,566 |
| МАУ «База спорта и отдыха «Северянка» |
| 1. | Электрическая энергия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Замена светильников с люминесцентными лампами светодиодные | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,481 | 7959,333 | кВт*ч | 54,114 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,481 | 7959,333 | кВт*ч | 54,114 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,481 | 7959,333 | кВт*ч | 54,114 |
| 1.1.1. | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Белоярский, проезд Б/О Северянка, строение 1а | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,481 | 7959,333 | кВт*ч | 54,114 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,481 | 7959,333 | кВт*ч | 54,114 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,482 | 7959,333 | кВт*ч | 54,114 |
|  | Всего по мероприятиям по электрической энергии | 100,481 | 7959,333 | кВт*ч | 54,114 | Х | 100,481 | 7959,333 | кВт*ч | 54,114 | X | 100,481 | 7959,333 | кВт*ч | 54,114 |
| 2. | Газоснабжение | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Установке автоматических термоклапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 4,722 | 4339,667 | м3 | 23,910 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 4,722 | 4339,667 | м3 | 23,910 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 4,722 | 4339,667 | м3 | 23,910 |
| 2.1.1. | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Белоярский, проезд Б/О Северянка, строение 1а | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 4,722 | 4339,667 | м3 | 23,910 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 4,722 | 4339,667 | м3 | 23,910 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 4,722 | 4339,667 | м3 | 23,910 |
|  | Всего по мероприятиям в сфере газоснабжения | 4,722 | 4339,667 | м3 | 23,910 | X | 4,722 | 4339,667 | м3 | 23,910 | X | 4,722 | 4339,667 | м3 | 23,910 |
|  | Всего по мероприятиям | 105,203 | X | X | 78,024 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 105,203 | X | X | 78,024 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 105,203 | X | X | 78,024 |
|  | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Белоярский, проезд Б/О Северянка, строение 1а | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 105,203 | X | X | 78,024 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 105,203 | X | X | 78,024 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 105,203 | X | X | 78,024 |
| МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский» |
| 1. | Электрическая энергия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 56,922 | 0,672 | тыс. кВт×ч | 4,673 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 56,922 | 0,672 | тыс. кВт×ч | 4,673 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 56,922 | 0,672 | тыс. кВт×ч | 4,673 |
| 1.1.1. | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» ул. Лысюка д. 3 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 35,800 | 0,672 | тыс. кВт×ч | 4,673 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 35,800 | 0,673 | тыс. кВт×ч | 4,673 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 35,800 | 0,673 | тыс. кВт×ч | 4,673 |
| 1.1.2. | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» ул. Лысюка д. 3/1 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 21,122 | 1,141 | тыс. кВт×ч | 7,930 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 21,122 | 1,141 | тыс. кВт×ч | 7,930 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 21,122 | 1,141 | тыс. кВт×ч | 7,930 |
|  | Итого по мероприятиям по электрической энергии | 56,922 | 1,813 | тыс. кВт×ч | 12,603 | X | 56,922 | 1,813 | тыс. кВт×ч | 12,603 | X | 56,922 | 1,813 | тыс. кВт×ч | 12,603 |
|  | Всего по мероприятиям | 56,922 | X | X | 12,603 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 56,922 | X | X | 12,603 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 56,922 | X | X | 12,603 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Сказка» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 56,922 | X | X | 12,603 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 56,922 | X | X | 12,603 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 56,922 | X | X | 12,603 |
| МАУДО БР «Дворец детского (юношеского) творчества» по адресу г. Белоярский, ул. Лысюка, д. 4 и 6 мкр., д. 11/1 |
| 1. | Теплоснабжение | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Наладка системы отопления с установкой балансировочных клапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 110,000 | 16,170 | Гкал | 27,190 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 110,000 | 16,170 | Гкал | 27,190 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 110,000 | 16,170 | Гкал | 27,190 |
| 1.1.1. | МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Белоярский» по адресу г. Белоярский, ул. Лысюка, д. 4 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 80,000 | 6,010 | Гкал | 10,090 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 80,000 | 6,010 | Гкал | 10,090 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 80,000 | 6,010 | Гкал | 10,090 |
| 1.1.2. | МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Белоярский» по адресу г. Белоярский, 6 мкр., д. 11/1 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 30,000 | 10,160 | Гкал | 17,100 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 30,000 | 10,160 | Гкал | 17,100 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 30,000 | 10,160 | Гкал | 17,100 |
|  | Всего по мероприятиям по теплоснабжению | 110,000 | 16,170 | Гкал | 27,190 | X | 110,000 | 16,170 | Гкал | 27,190 | X | 110,000 | 16,170 | Гкал | 27,190 |
| 2. | Горячее водоснабжение | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Проведение профилактического ремонта оборудования с целью предотвращение утечек воды | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 |
| 2.1.1. | МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Белоярский» по адресу г. Белоярский, ул. Лысюка, д. 4 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 |
|  | Всего по мероприятиям по горячему водоснабжению | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 | X | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 | X | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 |
| 3. | Электроснабжение | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1. | Разделение светильников на группы для отключения или уменьшения включённых светильников в неиспользуемых зонах | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 545,300 | кВт*ч | 3,784 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 545,300 | кВт*ч | 3,784 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 545,300 | кВт*ч | 3,784 |
| 3.1.1. | МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Белоярский» по адресу г. Белоярский, ул. Лысюка, д. 4 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 545,300 | кВт*ч | 3,784 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 545,300 | кВт*ч | 3,784 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 545,300 | кВт*ч | 3,784 |
|  | Всего по мероприятиям по электроснабжению | 0,000 | 545,300 | кВт*ч | 3,784 | X | 0,000 | 545,300 | кВт*ч | 3,784 | X | 0,000 | 545,300 | кВт*ч | 3,784 |
|  | Всего по мероприятиям | 111,500 | X | X | 31,784 |  | 111,500 | X | X | 31,784 |  | 111,500 | X | X | 31,784 |
|  | МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Белоярский» по адресу г. Белоярский | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 111,500 | X | X | 31,784 |  | 111,500 | X | X | 31,784 |  | 111,500 | X | X | 31,784 |
| МАУК Белоярского района «ЦКиД, КЗ «Камертон» |
| 1. | Водоснабжение | X | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X |
| 1.1. | Замена в сливных бачках «Компакт» спускных клапанов однокнопочных на двухкнопочные | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 |
| 1.1.1. | Здание МАУК Белоярского района «ЦКиД, КЗ «Камертон»: 628162, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, 10 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 |
|  | Всего по мероприятиям по водоснабжению | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 |  | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 |  | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 |
|  | Здание МАУК Белоярского района «ЦКиД, КЗ «Камертон»: 628162, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, 10 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 |
|  | Всего по мероприятиям | 26,500 | X | X | 10,554 |  | 26,500 | X | X | 10,554 |  | 26,500 | X | X | 10,554 |
|  | Здание МАУК Белоярского района «ЦКиД, КЗ «Камертон»: 628162, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, 10 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | X | X | 10,554 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | X | X | 10,554 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | X | X | 10,554 |
| МАУК «Этнокультурный центр» |
| 1. | Теплоснабжение | X | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X |
| 1.1. | Проведение тепловой наладки системы отопления здания с установкой балансировочных клапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 180,000 | 15,500 | Гкал | 25,991 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 180,000 | 15,500 | Гкал | 25,991 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 180,000 | 15,500 | Гкал | 25,991 |
| 1.1.1. | Здание 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, г. Белоярский, мкр. 4а, д. 2 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 8,600 | Гкал | 14,421 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 8,600 | Гкал | 14,421 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 8,600 | Гкал | 14,421 |
| 1.1.2. | Здание 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, г. Белоярский, мкр. 4а, д. 4 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 80,000 | 6,900 | Гкал | 11,570 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 80,000 | 6,900 | Гкал | 11,570 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 80,000 | 6,900 | Гкал | 11,570 |
|  | Всего по мероприятиям по теплоснабжению | 180,000 | 15,500 | Гкал | 25,991 |  | 180,000 | 15,500 | Гкал | 25,991 |  | 180,000 | 15,500 | Гкал | 25,991 |
|  | Здание 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, г. Белоярский, мкр. 4а, д. 2 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 8,600 | Гкал | 14,421 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 8,600 | Гкал | 14,421 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 8,600 | Гкал | 14,421 |
|  | Здание 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, г. Белоярский, мкр. 4а, д. 4 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 80,000 | 6,900 | Гкал | 11,570 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 80,000 | 6,900 | Гкал | 11,570 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 80,000 | 6,900 | Гкал | 11,570 |
| Отдела комплектования |
| 1. | Теплоснабжение | X | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X |
| 1.1. | Тепловая наладка и установка балансировочных клапанов на отопительных приборах – радиаторах | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 45,000 | 15,200 | Гкал | 25,606 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 45,000 | 15,200 | Гкал | 25,606 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 45,000 | 15,200 | Гкал | 25,606 |
| 1.1.1. | Здание Отдела комплектования: 628162, ХМАО – Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, д. 3 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 45,000 | 15,200 | Гкал | 25,606 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 45,000 | 15,200 | Гкал | 25,606 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 45,000 | 15,200 | Гкал | 25,606 |
|  | Всего по мероприятиям по теплоснабжению | 45,000 | 15,200 | Гкал | 25,606 |  | 45,000 | 15,200 | Гкал | 25,606 |  | 45,000 | 15,200 | Гкал | 25,606 |
|  | Здание Отдела комплектования: 628162, ХМАО – Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, д. 3 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 45,000 | 15,200 | Гкал | 25,606 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 45,000 | 15,200 | Гкал | 25,606 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 45,000 | 15,200 | Гкал | 25,606 |
| 2. | Водоснабжение | X | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X |
| 2.1. | Замена в сливном бачке спускного клапана с одной кнопкой на спускной клапан с двумя кнопками | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,500 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,033 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,500 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,033 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,500 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,033 |
| 2.1.1. | Здание Отдела комплектования: 628162, ХМАО – Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, д. 3 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,500 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,033 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,500 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,033 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,500 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,033 |
|  | Всего по мероприятиям по водоснабжению | 0,500 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,033 |  | 0,500 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,033 |  | 0,500 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,033 |
|  | Здание Отдела комплектования: 628162, ХМАО – Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, д. 3 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,500 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,033 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,500 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,033 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,500 | 0,0004 | тыс. м3 | 0,033 |
|  | Всего по мероприятиям | 45,500 | X | X | 25,639 |  | 45,500 | X | X | 25,639 |  | 45,500 | X | X | 25,639 |
|  | Здание Отдела комплектования: 628162, ХМАО – Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, д. 3 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 45,500 | X | X | 25,639 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 45,500 | X | X | 25,639 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 45,500 | X | X | 25,639 |
| Центральная районная библиотека |
| 1. | Электроснабжение | X | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X |
| 1.1. | Разделение светильников на группы для отключения или уменьшения включённых светильников в неиспользуемых зонах | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 451,000 | кВт*ч | 3,051 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 451,000 | кВт*ч | 3,051 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 451,000 | кВт*ч | 3,051 |
| 1.1.1. | Здание Центральной районной библиотеки: 628162, ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, 10 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 451,000 | кВт*ч | 3,051 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры |  | 451,000 | кВт*ч | 3,051 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры |  | 451,000 | кВт*ч | 3,051 |
|  | Всего по мероприятиям по электроснабжению | 0,000 | 451,000 | кВт*ч | 3,051 |  | 0,000 | 451,000 | кВт*ч | 3,051 |  | 0,000 | 451,000 | кВт*ч | 3,051 |
|  | Здание Центральной районной библиотеки: 628162, ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, 10 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 451,000 | кВт*ч | 3,051 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 451,000 | кВт*ч | 3,051 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 451,000 | кВт*ч | 3,051 |
|  | Всего по мероприятиям | 0,000 | X | X | 3,051 |  | 0,000 | X | X | 3,051 |  | 0,000 | X | X | 3,051 |
|  | Здание Центральной районной библиотеки: 628162, ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, 10 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | X | X | 3,051 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | X | X | 3,051 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | X | X | 3,051 |
| Городская библиотека им. А.Н. Ткалуна |
| 1. | Теплоснабжение | X | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X |
| 1.1. | Тепловая наладка системы отопления и установка балансировочных клапанов на отопительных приборах – радиаторах | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 1,000 | Гкал | 1,678 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 1,000 | Гкал | 1,678 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 1,000 | Гкал | 1,678 |
| 1.1.1. | Здание Городской библиотеки им. А.Н. Ткалуна: 628162, ХМАО – Югра, г. Белоярский, кв. Молодежный, 10 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 1,000 | Гкал | 1,678 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 1,000 | Гкал | 1,678 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 1,000 | Гкал | 1,678 |
|  | Всего по мероприятиям по теплоснабжению | 10,000 | 1,000 | Гкал | 1,678 |  | 10,000 | 1,000 | Гкал | 1,678 |  | 10,000 | 1,000 | Гкал | 1,678 |
|  | Здание Городской библиотеки им. А.Н. Ткалуна: 628162, ХМАО – Югра, г. Белоярский, кв. Молодежный, 10 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 1,000 | Гкал | 1,678 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 1,000 | Гкал | 1,678 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 1,000 | Гкал | 1,678 |
|  | Всего по мероприятиям | 10,000 | X | X | 1,678 |  | 10,000 | X | X | 1,678 |  | 10,000 | X | X | 1,678 |
|  | Здание Городской библиотеки им. А.Н. Ткалуна: 628162, ХМАО – Югра, г. Белоярский, кв. Молодежный, 10 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | X | X | 1,678 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | X | X | 1,678 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | X | X | 1,678 |
| МАУДО «Детская школа искусств г. Белоярский» |
| 1. | Теплоснабжение | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Наладка системы отопления и установка балансировочных клапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 50,000 | 9,150 | Гкал | 15,360 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 50,000 | 9,150 | Гкал | 15,360 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 50,000 | 9,150 | Гкал | 15,360 |
| 1.1.1. | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования в области культуры Белоярского района «Детская школа искусств г. Белоярский» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 50,000 | 9,150 | Гкал | 15,360 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 50,000 | 9,150 | Гкал | 15,360 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 50,000 | 9,150 | Гкал | 15,360 |
|  | Всего по мероприятиям по теплоснабжению | 50,000 | 9,150 | Гкал | 15,360 |  | 50,000 | 9,150 | Гкал | 15,360 |  | 50,000 | 9,150 | Гкал | 15,360 |
|  | Всего по мероприятиям | 50,000 | X | X | 15,360 |  | 50,000 | X | X | 15,360 |  | 50,000 | X | X | 15,360 |
|  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования в области культуры Белоярского района «Детская школа искусств г. Белоярский» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 50,000 | X | X | 15,360 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 50,000 | X | X | 15,360 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 50,000 | X | X | 15,360 |
| МКУ «СМТО» |
| 1. | Теплоснабжение | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Наладка системы теплоснабжения с установкой балансировочных клапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 6,000 | 0,413 | Гкал | 0,691 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 6,000 | 0,413 | Гкал | 0,691 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 6,000 | 0,413 | Гкал | 0,691 |
| 1.1.1. | Муниципальное казенное учреждение Белоярского района «Служба материально-технического обеспечения» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 6,000 | 0,413 | Гкал | 0,691 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 6,000 | 0,413 | Гкал | 0,691 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 6,000 | 0,413 | Гкал | 0,691 |
|  | Всего по мероприятиям по теплоснабжению | 6,000 | 0,413 | Гкал | 0,691 |  | 6,000 | 0,413 | Гкал | 0,691 |  | 6,000 | 0,413 | Гкал | 0,691 |
|  | Всего по мероприятиям | 6,000 | X | X | 0,691 |  | 6,000 | X | X | 0,691 |  | 6,000 | X | X | 0,691 |
|  | Муниципальное казенное учреждение Белоярского района «Служба материально-технического обеспечения» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 6,000 | X | X | 0,691 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 6,000 | X | X | 0,691 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 6,000 | X | X | 0,691 |
| АУ Белоярского района «БИЦ «Квадрат» |
| 1. | Электроснабжение | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Произвести замену старых светодиодных светильников на новые | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,716 | 138,000 | Гкал | 0,953 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,716 | 138,000 | Гкал | 0,953 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,716 | 138,000 | Гкал | 0,953 |
| 1.1.1. | 628163, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, Центральная ул., д.22 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,716 | 138,000 | Гкал | 0,953 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,716 | 138,000 | Гкал | 0,953 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,716 | 138,000 | Гкал | 0,953 |
|  | Всего по мероприятиям по теплоснабжению | 0,716 | 138,000 | Гкал | 0,953 | Х | 0,716 | 138,000 | Гкал | 0,953 | X | 0,716 | 138,000 | Гкал | 0,953 |
|  | Всего по мероприятиям | 0,716 | X | X | 0,953 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,716 | X | X | 0,953 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,716 | X | X | 0,953 |
|  | 628163, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, Центральная ул., д.22 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,716 | X | X | 0,953 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,716 | X | X | 0,953 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,716 | X | X | 0,953 |
| СОШ № 1 г. Белоярский |
| 1. | Тепловая энергия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Установка автоматических термоклапанов на радиаторах отопления. | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 |
| 1.1.1. | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, Школьная ул., д.6 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 |
|  | Всего по мероприятиям по тепловой энергии | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 | X | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 | X | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 |
|  | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, Школьная ул., д.6 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 |
|  | Всего по мероприятиям | 60,000 | X | X | 11,124 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | X | X | 11,124 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | X | X | 11,124 |
|  | 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Белоярский, Школьная ул., д.6 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 |
| СОШ № 2 г. Белоярский |
| 1. | Система теплоснабжения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Установка автоматических термоклапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 |
| 1.1.1. | 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Юrра, г. Белоярский, 3 микрорайон, д. 34 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 |
|  | Всего по мероприятиям по тепловой энергии | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 | X | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 | X | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 |
|  | 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Юrра, г. Белоярский, 3 микрорайон, д. 34 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 |
|  | Всего по мероприятиям | 66,667 | X | X | 17,337 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | X | X | 17,337 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | X | X | 17,337 |
|  | 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Юrра, г. Белоярский, 3 микрорайон, д. 34 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 |
| СОШ № 3 г. Белоярский |
| 1. | Тепловая энергия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Тепловая наладка системы отопления с установкой автоматических термоклапанов на радиаторах отопления | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 68,765 | 10,457 | Гкал | 17,550 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 68,765 | 10,457 | Гкал | 17,550 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 68,765 | 10,457 | Гкал | 17,550 |
| 1.1.1. | 628162, ХМАО – Югра, 3 микрорайон, дом 36 (корпус 1) | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,157 | Гкал | 17,043 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,157 | Гкал | 17,043 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,157 | Гкал | 17,043 |
| 1.2.1. | 628162, ХМАО – Югра, 3 микрорайон, дом 36а (Межшкольный технопарк) | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,098 | 0,300 | Гкал | 0,507 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,099 | 0,300 | Гкал | 0,507 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,099 | 0,300 | Гкал | 0,507 |
|  | Всего по мероприятиям по тепловой энергии | 68,765 | 10,457 | Гкал | 17,550 | Х | 68,765 | 10,457 | Гкал | 17,550 | X | 68,765 | 10,457 | Гкал | 17,550 |
| 2. | Холодная питьевая вода | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Замена сантехнических приборов старого образца | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,667 | 0,003 | тыс. м3 | 0,277 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,667 | 0,003 | тыс. м3 | 0,277 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,667 | 0,003 | тыс. м3 | 0,277 |
| 2.1.1. | 628162, ХМАО – Югра, 3 микрорайон, дом 33 (корпус 2) | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,667 | 0,003 | тыс. м3 | 0,277 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,667 | 0,003 | тыс. м3 | 0,277 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,667 | 0,003 | тыс. м3 | 0,277 |
|  | Всего по мероприятиям холодного водоснабжения | 1,667 | 0,003 | тыс. м3 | 0,277 | X | 1,667 | 0,003 | тыс. м3 | 0,277 | X | 1,667 | 0,003 | тыс. м3 | 0,277 |
|  | Всего по мероприятиям | 70,432 | X | X | 17,827 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 70,432 | X | X | 17,827 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 70,432 | X | X | 17,827 |
|  | 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Белоярский, 4 микрорайон дом 15 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 70,432 | X | X | 17,827 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 70,432 | X | X | 17,827 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 70,432 | X | X | 17,827 |
| СОШ № 4 г. Белоярский |
| 1. | Холодная питьевая вода | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Замена сантехнических приборов старого образца | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 27,500 | 0,110 | тыс. м3 | 9,983 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 27,500 | 0,110 | тыс. м3 | 9,983 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 27,500 | 0,110 | тыс. м3 | 9,983 |
| 1.1.1. | 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Белоярский, 4 микрорайон дом 15 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 27,500 | 0,110 | тыс. м3 | 9,983 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 27,500 | 0,110 | тыс. м3 | 9,983 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 27,500 | 0,110 | тыс. м3 | 9,983 |
| 1.2. | Проведение профилактического ремонта оборудования с целью предотвращение утечек воды | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 6,667 | 0,037 | тыс. м3 | 3,406 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 6,667 | 0,038 | тыс. м3 | 3,407 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 6,667 | 0,038 | тыс. м3 | 3,407 |
| 1.2.1. | 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Белоярский, 4 микрорайон дом 15 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 6,667 | 0,037 | тыс. м3 | 3,406 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 6,667 | 0,038 | тыс. м3 | 3,407 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 6,667 | 0,038 | тыс. м3 | 3,407 |
|  | Всего по мероприятиям по холодной воде | 34,167 | 0,147 | тыс. м3 | 13,389 | X | 34,167 | 0,148 | тыс. м3 | 13,390 | X | 34,167 | 0,148 | тыс. м3 | 13,390 |
|  | 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Белоярский, 4 микрорайон дом 15 | X | 34,167 | 0,147 | тыс. м3 | 13,389 | X | 34,167 | 0,148 | тыс. м3 | 13,390 | X | 34,167 | 0,148 | тыс. м3 | 13,390 |
|  | Всего по мероприятиям | 34,167 | X | X | 13,389 | X | 34,167 | X | X | 13,390 | X | 34,167 | X | X | 13,390 |
|  | 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Белоярский, 4 микрорайон дом 15 | X | 34,167 | X | X | 13,389 | X | 34,167 | X | X | 13,390 | X | 34,167 | X | X | 13,390 |
| Городское поселение Белоярский |
| 1. | Электрическая энергия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | здания МБУДО «ДЮСШ г. Белоярский» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 707,000 | кВт*ч | 1,976 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 707,000 | кВт*ч | 1,976 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 707,000 | кВт*ч | 1,976 |
| 1.2. | здания МАУ «База спорта и отдыха «Северянка» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,481 | 7959,333 | кВт*ч | 54,114 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,481 | 7959,333 | кВт*ч | 54,114 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,481 | 7959,333 | кВт*ч | 54,114 |
| 1.3. | МАДОУ «Детский сад «Берёзка» г. Белоярский» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 54,058 | 3,301 | кВт*ч | 27,458 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 54,058 | 3,301 | кВт*ч | 27,458 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 54,058 | 3,301 | кВт*ч | 27,458 |
| 1.4. | Здание МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 84,130 | 1,738 | кВт*ч | 10,765 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 84,130 | 1,739 | кВт*ч | 10,765 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 84,130 | 1,739 | кВт*ч | 10,766 |
| 1.5. | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» ул.Лысюка д. 3 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 545,300 | кВт*ч | 3,784 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 545,300 | кВт*ч | 3,784 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 545,300 | кВт*ч | 3,784 |
| 1.6. | Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 451,000 | кВт×ч | 3,051 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 451,000 | кВт×ч | 3,051 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 451,000 | кВт×ч | 3,051 |
| 1.7. | Кабинет администрации Белоярского района | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 5,333 | 2,156 | кВт×ч | 15,683 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 5,333 | 2,156 | кВт×ч | 15,683 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 5,333 | 2,156 | кВт×ч | 15,683 |
| 1.8. | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 33,330 | 20,630 | кВт×ч | 150,000 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 33,330 | 20,630 | кВт×ч | 150,000 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 33,330 | 20,630 | кВт×ч | 150,000 |
|  | Всего по мероприятиям по электрической энергии | 277,332 | 9690,458 | кВт*ч | 266,831 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 277,332 | 9690,459 | кВт*ч | 266,831 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 277,332 | 9690,459 | кВт*ч | 266,832 |
| 2. | Холодное водоснабжение | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Здания МАУ «Дворец спорта» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 3,766 | 0,026 | тыс. м3 | 2,337 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 3,766 | 0,026 | тыс. м3 | 2,337 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 3,766 | 0,026 | тыс. м3 | 2,337 |
| 2.2. | здания МКУ «Молодежный центр «Спутник» | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 0,167 | 0,005 | тыс. м3 | 0,453 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 0,167 | 0,005 | тыс. м3 | 0,453 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 0,167 | 0,005 | тыс. м3 | 0,453 |
| 2.3. | Здание МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 9,000 | 0,048 | тыс. м3 | 4,389 |
| 2.4. | МАУК Белоярского района «ЦКиД, КЗ «Камертон» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 26,500 | 0,116 | тыс. м3 | 10,554 |
| 2.5. | Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,500 | 0,000 | тыс. м3 | 0,033 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,500 | 0,000 | тыс. м3 | 0,033 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,500 | 0,000 | тыс. м3 | 0,033 |
| 2.6. | СОШ №3 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,667 | 0,003 | тыс. м3 | 0,277 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,667 | 0,003 | тыс. м3 | 0,277 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,667 | 0,003 | тыс. м3 | 0,277 |
| 2.7. | СОШ №4 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 34,167 | 0,147 | тыс. м3 | 13,389 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 34,167 | 0,148 | тыс. м3 | 13,390 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 34,167 | 0,148 | тыс. м3 | 13,390 |
| 2.9. | Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | 0,000 | тыс. м3 | 0,036 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | 0,000 | тыс. м3 | 0,036 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,400 | 0,000 | тыс. м3 | 0,036 |
|  | Всего по мероприятиям по холодному водоснабжению | 76,167 | 0,346 | тыс. м3 | 31,468 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 76,167 | 0,347 | тыс. м3 | 31,469 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 76,167 | 0,347 | тыс. м3 | 31,469 |
| 3. | Тепловая энергия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1. | Здания МАУ «Дворец спорта» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,000 | 0,387 | Гкал | 0,653 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,000 | 0,387 | Гкал | 0,653 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,000 | 0,387 | Гкал | 0,653 |
| 3.2. | здания МКУ «Молодежный центр «Спутник» | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,667 | 1,267 | Гкал | 2,113 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,667 | 1,267 | Гкал | 2,113 | Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,667 | 1,267 | Гкал | 2,113 |
| 3.3. | здания МБУДО «ДЮСШ г. Белоярский» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 2,020 | Гкал | 3,363 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 2,020 | Гкал | 3,363 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 2,020 | Гкал | 3,363 |
| 3.4. | МАДОУ «Детский сад «Берёзка» г. Белоярский» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 13,397 | Гкал | 22,216 |
| 3.5. | Здание МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,576 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,576 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,000 | 0,940 | Гкал | 1,577 |
| 3.6. | СОШ №1 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 60,000 | 6,643 | Гкал | 11,124 |
| 3.7. | МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Белоярский» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 110,000 | 16,170 | Гкал | 27,190 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 110,000 | 16,170 | Гкал | 27,190 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 110,000 | 16,170 | Гкал | 27,190 |
| 3.9. | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования в области культуры Белоярского района «Детская школа искусств г. Белоярский» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 50,000 | 9,150 | Гкал | 15,360 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 50,000 | 9,150 | Гкал | 15,360 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 50,000 | 9,150 | Гкал | 15,360 |
| 3.10. | Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района «Этнокультурный центр» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 180,000 | 15,500 | Гкал | 25,991 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 180,000 | 15,500 | Гкал | 25,991 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 180,000 | 15,500 | Гкал | 25,991 |
| 3.11. | Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 55,000 | 16,200 | Гкал | 27,284 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 55,000 | 16,200 | Гкал | 27,284 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 55,000 | 16,200 | Гкал | 27,284 |
| 3.12. | Муниципальное казенное учреждение Белоярского района «Служба материально-технического обеспечения» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 6,000 | 0,413 | Гкал | 0,691 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 6,000 | 0,413 | Гкал | 0,691 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 6,000 | 0,413 | Гкал | 0,691 |
| 3.13. | Автономное учреждение Белоярского района «Белоярский информационный центр «Квадрат» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,716 | 138,000 | Гкал | 0,953 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,716 | 138,000 | Гкал | 0,953 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 0,716 | 138,000 | Гкал | 0,953 |
| 3.14. | СОШ №2 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 66,667 | 10,343 | Гкал | 17,337 |
| 3.15. | СОШ №3 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 68,765 | 10,457 | Гкал | 17,550 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 68,765 | 10,457 | Гкал | 17,550 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 68,765 | 10,457 | Гкал | 17,550 |
| 3.16. | Кабинет администрации Белоярского района | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 5,783 | Гкал | 9,727 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 5,783 | Гкал | 9,727 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 10,000 | 5,783 | Гкал | 9,727 |
| 3.17. | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 55,333 | Гкал | 93,000 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 55,333 | Гкал | 93,000 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 100,000 | 55,333 | Гкал | 93,000 |
| 3.18. | Здание МКУ «ЕДДС Белоярского района» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 62,289 | 9,483 | Гкал | 15,976 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 62,290 | 9,483 | Гкал | 15,976 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 62,290 | 9,483 | Гкал | 15,976 |
|  | Всего по мероприятиям по тепловой энергии | 887,104 | 311,486 | Гкал | 292,104 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 887,105 | 311,486 | Гкал | 292,104 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 887,105 | 311,486 | Гкал | 292,105 |
| 4. | Газоснабжение | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.1. | Здания МАУ «Дворец спорта» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,623 | 135,220 | м3 | 1,060 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,623 | 135,220 | м3 | 1,060 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 2,623 | 135,220 | м3 | 1,060 |
| 4.2. | здания МАУ «База спорта и отдыха «Северянка» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 4,722 | 4339,667 | м3 | 23,910 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 4,722 | 4339,667 | м3 | 23,910 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 4,722 | 4339,667 | м3 | 23,910 |
|  | Всего по мероприятиям в сфере газоснабжения | 7,345 | 4474,887 | м3 | 24,970 | X | 7,345 | 4474,887 | м3 | 24,970 | X | 7,345 | 4474,887 | м3 | 24,970 |
| 5. | Горячее водоснабжение | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1. | МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Белоярский» | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 | Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 |
|  | Всего по мероприятиям в сфере горячего водоснабжения | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 |  | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 |  | 1,500 | 0,009 | тыс. м3 | 0,810 |
|  | Всего по мероприятиям | 1247,948 | X | X | 615,373 |  | 1247,949 | X | X | 615,374 |  | 1247,949 | X | X | 615,376 |
|  | Городское поселение Белоярский |  | 1247,948 | X | X | 615,373 |  | 1247,949 | X | X | 615,374 |  | 1247,949 | X | X | 615,376 |

В таблице 2 приведены значения финансовых затрат по Программе капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры.

Таблица 2. Значения финансовых затрат по Программе капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры, руб.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень работ по капитальному ремонту, предусмотренных краткосрочным планом | Плановый год начала работ | Предельная стоимость запланированной работы, руб. | Планируемый объём капитальных вложений, руб. | Остаток средств на счете Югорского оператора и прогнозируемый объем поступлений взносов на капитальный ремонт (п. 7.1 ст. 168 ЖК РФ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1. | Белоярский г/п, г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 364 621,63 | 9 675 234,75 | 4 956 648,92 |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 2025 | 4 382 934,23 |  |  |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2025 | 1 263 008,11 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2025 | 2 892 414,89 |  |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 577 183,32 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2025 | 195 072,57 |  |  |
| 2. | Белоярский г/п, г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 551 800,30 | 14 642 020,73 | 7 501 146,81 |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 2025 | 6 770 902,97 |  |  |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2025 | 1 951 137,06 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2025 | 4 468 299,00 |  |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 604 668,24 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2025 | 295 213,16 |  |  |
| 3. | Белоярский г/п, г. Белоярский, мкр. 1, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 1 967 379,98 | 52 204 427,72 | 26 744 469,47 |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2024 | 4 769 789,39 |  |  |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 2024 | 16 555 249,93 |  |  |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2024 | 4 770 643,11 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2024 | 10 925 249,84 |  |  |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 2024 | 6 245 147,74 |  |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 5 918 419,44 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2024 | 1 052 548,29 |  |  |
| 4. | Белоярский г/п, г. Белоярский, мкр. 1, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 873 894,15 | 23 188 781,09 | 11 879 675,25 |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2025 | 4 838 689,53 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2025 | 11 081 082,96 |  |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 5 927 581,08 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2025 | 467 533,37 |  |  |
| 5. | Белоярский г/п, г. Белоярский, мкр. 1, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 384 307,08 | 10 197 588,24 | 5 224 252,03 |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2025 | 1 715 695,41 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2025 | 3 929 114,07 |  |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 3 962 867,39 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2025 | 205 604,29 |  |  |
| 6. | Белоярский г/п, г. Белоярский, мкр. 1, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 379 046,57 | 10 058 000,59 | 5 152 740,90 |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2025 | 1 723 339,94 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2025 | 3 946 620,82 |  |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 3 806 203,34 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2025 | 202 789,92 |  |  |
| 7. | Белоярский г/п, г. Белоярский, мкр. 1, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 806 112,53 | 21 390 195,78 | 10 958 255,13 |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 2025 | 8 672 321,17 |  |  |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2025 | 2 499 059,17 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2025 | 5 723 095,44 |  |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 3 258 337,27 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2025 | 431 270,20 |  |  |
| 8. | Белоярский г/п, г. Белоярский, мкр. 1, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 1 067 529,15 | 28 326 885,98 | 14 511 940,28 |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2025 | 5 717 610,00 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2025 | 13 093 898,74 |  |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 7 876 719,99 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2025 | 571 128,10 |  |  |
| 9. | Белоярский г/п, г. Белоярский, мкр. 1, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 636 375,60 | 16 886 226,31 | 8 650 859,40 |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 2025 | 15 909 389,76 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2025 | 340 460,95 |  |  |
| 10. | Белоярский г/п, г. Белоярский, мкр. 1, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 1 507 332,44 | 39 997 066,31 | 20 490 605,21 |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 2025 | 16 291 537,37 |  |  |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2025 | 4 694 650,38 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2025 | 10 751 218,90 |  |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 5 945 904,36 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2025 | 806 422,86 |  |  |
| 11. | Белоярский г/п, г. Белоярский, мкр. 1, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 581 167,45 | 15 421 278,26 | 7 900 362,55 |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2025 | 3 163 932,63 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2025 | 7 245 722,16 |  |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2025 | 4 119 531,43 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2025 | 310 924,59 |  |  |
| 12. | Белоярский г/п, г. Белоярский, мкр. 3, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 131 469,54 | 3 488 544,10 | 1 787 190,57 |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 3 286 738,35 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2024 | 70 336,21 |  |  |
| 13. | Белоярский г/п, г. Белоярский, мкр. 3, д. 28А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 1 046 362,27 | 27 765 222,61 | 14 224 198,61 |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 2024 | 11 392 871,43 |  |  |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2024 | 3 283 026,46 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2024 | 7 518 458,93 |  |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 3 964 699,71 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2024 | 559 803,81 |  |  |
| 14. | Белоярский г/п, г. Белоярский, мкр. 3, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 871 673,92 | 23 129 867,46 | 11 849 493,64 |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2024 | 4 738 204,12 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2024 | 10 850 961,32 |  |  |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 2024 | 6 202 682,55 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2024 | 466 345,55 |  |  |
| 15. | Белоярский г/п, г. Белоярский, мкр. Геолог, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2023 | 684 089,75 | 18 152 321,43 | 9 299 483,34 |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 2024 | 6 461 394,13 |  |  |
|  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2024 | 1 861 947,45 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2024 | 4 264 045,88 |  |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2024 | 4 514 856,20 |  |  |
|  |  | Осуществление строительного контроля | 2024 | 365 988,02 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 314 523 661,36 | 161 131 322,11 |

Инвестиционная программа АО «Газпром энергосбыт Тюмень» на 2021-2023 гг. «Строительство интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) в части организации систем для сбора и передачи данных с ПУ электроэнергии в МКД на территории ХМАО-Югры».

Целью реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) в части организации систем сбора и передачи данных с ПУ электроэнергии в МКД на территории ХМАО-Югры» в период с 2021 по 2023 годы является исполнение обязанностей гарантирующего поставщика, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ. Согласно п. 5 ст. 37 35-ФЗ с 1 июля 2020 г. обязанность по установке (замене) приборов учета электрической энергии (мощности) в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов переходит от потребителей к гарантирующему поставщику.

В соответствии с п. 80 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 01.02.2021 г.) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – ПП РФ от 06.05.2011 № 354) с 1 января 2022 г. для учета электрической энергии (мощности) подлежат установке приборы учета, соответствующие требованиям к приборам учета электрической энергии, которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

Для обеспечения автоматизированного дистанционного сбора данных с приборов учета и последующей передачи информации в программный комплекс, требуется установка устройств сбора и передачи данных (УСПД), являющихся неотъемлемой частью ИСУЭ. Объем УСПД, необходимый для обеспечения сбора данных с приборов учета, планируемых к установке в 2021-2023 гг. определен расчетным способом исходя из статистических данных АО «Газпром энергосбыт Тюмень» по количеству приборов учета, подключаемых к УСПД (объем УСПД на 2021 г. соответствует объему утвержденной инвестиционной программы на 2021 г.). Точный объем УСПД будет определен по итогам предпроектного обследования.

Информация о количестве УСПД, подлежащих установке (замене) в рамках исполнения инвестиционного проекта, приведена в таблице 3.

Таблица 3. Количество УСПД, подлежащих установке (замене), в шт.

| № п/п | Оборудование | 2021 | 2022 | 2023 | 2022-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройства сбора и передачи данных | 1 460 | 590 | 442 | 2 492 |

На основании вышеуказанных параметров и количества устройств сбора и передачи данных (УСПД), используемых для строительства интеллектуальной системы учета электрической энергии в многоквартирных домах, в программном комплексе «Гранд-смета» произведён расчет затрат на инвестиционный проект в разрезе элементов затрат, таблица 4.

Таблица 4. Затраты на инвестиционный проект на основании локальных сметных расчетов, в тыс. руб.

| № п/п | Наименование ИП | 2021 | 2022 | 2023 | 2022-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ИСУЭ в части организации систем сбора и передачи данных с ПУ электроэнергии в МКД | 49 615 | 25 258 | 19 311 | 94 184 |

Всего стоимость проекта на период 2021-2023 гг. составила 94 184 руб. без НДС.

На территории городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры инвестиционная программ планируется к реализации по адресу: 628163, ХМАО-Югра, г. Белоярский, 6 мкр., д. 10.

Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности акционерного общества «ЮКЭК-Белоярский» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения г. Белоярский на 2022-2023 гг. (с изменениями на 01.07.2022 г.).

Общий объём средств, необходимый для реализации Программы составляет 55 482,508 тыс. руб.

Финансовые источники для реализации Программы на 2022-2023 годы составляет 27 758,0 тыс. руб.:

1. Кредитные средства в размере 27 400,0 тыс. руб. (2022 г. - 25 825,0 тыс. руб., 2023 г. – 1 575,0 тыс. руб.

2. Производственная составляющая (прибыль на развитие производства) в размере 358,0 тыс. руб. (2022 г. – 179,0 тыс. руб., 2023 г. – 179 тыс. руб.).

# 5. Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации соответствующей программы

Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации соответствующей программы, приведены в таблице 5.

Таблица 5. Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации соответствующей программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации Программы | Значение показателя на конец года | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| I | Основные целевые показатели |
| 1.1. | Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 1.1.1. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отопление | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - ХВС | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - ГВС | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - электрическая энергия | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - газ природный | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.2. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отопление | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - ХВС | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - ГВС | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - электрическая энергия | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - газ природный | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.3. | Доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды государственными (муниципальными) учреждениями | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отопление | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - ХВС | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - ГВС | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - электрическая энергия | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - газ природный | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии |
| 1.2.1. | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения | % | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.2. | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт | МВт | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Целевые показатели в государственном секторе |
| 1.3.1. | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | Гкал/м2 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,066 | 0,066 | 0,065 | 0,065 |
| 1.3.2. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | кВт×ч/м2 | 21,91 | 21,91 | 21,90 | 21,98 | 21,97 | 21,96 | 21,96 |
| 1.3.3. | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | Гкал/м2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1.3.4. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | кВт×ч/м2 | 28,65 | 28,65 | 28,63 | 28,59 | 28,57 | 28,55 | 28,55 |
| 1.3.5. | Объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды государственным (муниципальным) учреждением | т, м3, Гкал, кВт×ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дизельного топлива | т | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - мазута | т | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - природного газа | м3 | 223 744,00 | 220 387,85 | 217 031,68 | 210 319,36 | 208 148,36 | 206 487,58 | 206 487,58 |
|  | - тепловой энергии | Гкал | 26 615,1 | 26 615,1 | 26 615,1 | 26 615,1 | 26 615,1 | 26 615,1 | 26 615,1 |
|  | - электрической энергии | кВт×ч | 3 172 673,0 | 3 227 401,0 | 3 208 485,0 | 3 146 772,0 | 3 130 228,0 | 3 076 543,0 | 3 031 228,0 |
|  | - угля | т | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - воды | м3 | 76 037 | 76,037 | 76,037 | 76,037 | 76,037 | 76,037 | 76,037 |
| 1.4. | Целевые показатели в жилищном фонде |
| 1.4.1. | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше | % | данные отсутствуют | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
| 1.4.2. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах в месяц | Гкал/м2 | 0,045 | 0,045 | 0,043 | 0,039 | 0,035 | 0,03 | 0,03 |
| 1.4.3. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах в месяц | кВт×ч/м2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 |
| 1.4.4. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя в месяц) | м3/чел. | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |
| 1.4.5. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел. | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| 1.5. | Целевые показатели в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры |
| 1.5.1. | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в сфере промышленного производства | т у. т./ед. продукции | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |  |
| 1.5.2. | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями | г у. т./кВт×ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.3. | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.4. | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловой энергии | кг у. т./Гкал | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 |
| 1.5.5. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| 1.5.6. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 15,35 | 15,35 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 |
| 1.5.7. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 |
| 1.6. | Целевые показатели в транспортном комплексе* |
| 1.6.1. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6.2. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6.3. | Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6.4. | Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6.5. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

*Согласно Постановлению Правительства ХМАО - Югры от 31.10.2021 № 485-п (ред. от 26.03.2022) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» и Постановлению Правительства ХМАО - Югры от 30.12.2021 № 636-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная транспортная система» (с изменениями на 25 ноября 2022 года) на территории Белоярского района бюджетное финансирование подпрограмм:

- приобретение автомобилей и техники, работающих на компримированном природном газе не планируется;

- строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций не планируется;

- перевод транспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива не планируется;

- развитие электрозаправочной инфраструктуры не планируется.

# 6. Информация об источниках финансирования мероприятий с указанием отдельно бюджетных (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии) источников финансирования таких мероприятий

Планируемый объём финансирования Муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры на 2023 – 2027 годы составляет 339 338,505 тыс. руб.

Планируемый объём финансирования Муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры на 2023 – 2027 годы в разрезе включенных программ и источников финансирования приведён в таблице 6.

Таблица 6. Планируемый объём финансирования Муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры на 2023 – 2027 годы

| Источник финансирования | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программы энергосбережения бюджетных и небюджетных организаций социального обслуживания населения |
| Всего: | 1 247,948 | 1 247,949 | 1 247,949 | 0,000 | 0,000 | 3 743,846 |
| Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1 241,114 | 1 247,115 | 1 241,115 |  |  | 3 729,344 |
| Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,834 | 6,834 | 6,834 |  |  | 20,502 |
| Программа капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского округа-Югры |
| Фонд капитального ремонта | 11 853,162 | 120 039,408 | 182 631,091 |  |  | 314 523,661 |
| Инвестиционная программа АО «Газпром энергосбыт Тюмень» на 2021-2023 гг |
| АО «Газпром энергосбыт Тюмень», из них: | 19 311,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19 311,000 |
| Прибыль на развитие производства | 19 311,000 |  |  |  |  | 19 311,000 |
| Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности акционерного общества «ЮКЭК-Белоярский» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения г. Белоярский на 2022-2023 гг. (с изменениями на 01.07.2022 г.) |
| АО «ЮКЭК-Белоярский», из них: | 1 754,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 754,000 |
| Кредитные средства | 1 575,000 |  |  |  |  | 1 575,000 |
| Прибыль на развитие производства | 179,000 |  |  |  |  | 179,000 |
| ИТОГО | 34 166,109 | 121 293,356 | 183 879,040 | 0,000 | 0,000 | 339 338,505 |
| Бюджет муниципального округа Белоярский район ХМАО-Югры | 1 241,114 | 1 247,115 | 1 241,115 | 0,000 | 0,000 | 3 729,344 |
| Бюджет МКУ «Молодежный центр «Спутник» | 6,833 | 6,833 | 6,834 | 0,000 | 0,000 | 20,500 |
| Фонд капитального ремонта | 11 853,162 | 120 039,408 | 182 631,091 | 0,000 | 0,000 | 314 523,661 |
| АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | 19 311,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19 311,000 |
| АО «ЮКЭК-Белоярский» | 1 754,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 754,000 |