## БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОЯРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 июня 2016 года                                                                                                          № 166

# О внесении изменения в приложение к постановлению администрации городского поселения Белоярский от 20 августа 2013 года № 18

В соответствии с подпунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от                   06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пункта 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 № 154 «Об утверждении требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,                       п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в подпункт 4.10 приложения «Схема теплоснабжения городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» к постановлению администрации городского поселения Белоярский от 20 августа 2013 года № 18 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского поселения Белоярский» изменение, изложив его в следующей редакции:

«4.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Анализ существующего положения источников тепловой энергии показывает отсутствие целесообразности ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, так как существует резерв тепловой мощности на всех котельных, сведения о которых приведены в таблице 2.12. Строительство новых источников тепловой энергии в городского поселения Белоярский должно быть обусловлено приростом площадей жилого фонда. Перспективное строительство жилого фонда будет осуществляться на месте сносимого ветхого жилого фонда. Покрытие прироста тепловых нагрузок существующими генерирующими мощностями рассчитано с учётом зон эффективного теплоснабжения.

Вследствие отсутствия на территории городского поселения Белоярский  существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии проведение анализа по их реконструкция не требуется.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести», разместить на официальном сайте органа местного самоуправления Белоярского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского поселения Белоярский                                      Н.Ф.Басыров